ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ Πληρ: Βάσω Κλαψινού Δ/νση : Άδελε Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100 Τηλ.: 2831341041 e-mail : Klapsinou@rethymno.gr |  | «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» |
| --- | --- | --- |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» με Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της 5/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Της επιχείρησης ………………………………………………………..……………, έδρα …………………………..…………………………….....,

οδός ………………………………………..…., αριθμός ….……, τηλέφωνο ………………………….………., fax ……………………….…..

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | Τεμάχιο | 8.711 |  |
| 2 | ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | Τεμάχιο | 1.619 |  |
| 3 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Τεμάχιο | 30 |  |
| 4 | ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | Μελέτη | 3.810 |  |
| 5 | ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ | Μελέτη | 665 |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΑ | Μέτρο | 8.890 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ

| ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| CPV : 31681410-0, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΩΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρας Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης σωληνωτός, διαφανής, 400 W, Ε40 | Τεμ. | 40 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης ελλειψοειδής, με επικάλυψη, 250 W, Ε40 | Τεμ. | 170 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED σφαιρικός (αχλαδωτός) ≤10W, E27, 4000Κ | Τεμ. | 150 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED σφαιρικός (αχλαδωτός) ≤10W, E27, 6500Κ | Τεμ. | 400 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας LED σφαιρικός (αχλαδωτός) 20-22W, E27 | Τεμ. | 3215 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας LED τύπου SL κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος ≤20W, E27 | Τεμ. | 2500 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας HCI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 70 W E27 4000Κ | Τεμ. | 50 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας HCΙ μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 150 W E40 4000K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας HCΙ μεταλλικών αλογονιδίων 70 W G12 4000K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας HQΙ μεταλλικών αλογονιδίων 70 W RX7s 4200K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας HQΙ μεταλλικών αλογονιδίων 150 W RX7s-24 4200K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 250 W Ε40 4000K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 400 W Ε40 4000K | Τεμ. | 10 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 1000 W Ε40 7250K | Τεμ. | 40 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός, με εκκινητή, 2000 W Ε40 7450K | Τεμ. | 40 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων ελλειψοειδής, με επικάλυψη, 250 W, Ε40, 4000K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας Συμπαγής Φθορισμού PL 26 W 2 pin 4000K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας Φθορισμού T8 18 W 4000K | Τεμ. | 30 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας Φθορισμού T8 23 W 4000K | Τεμ. | 40 |  |  |
| 20 | Λαμπτήρας Φθορισμού T8 36 W 4000K | Τεμ. | 40 |  |  |
| 21 | Λαμπτήρας Φθορισμού T8 58 W 4000K | Τεμ. | 30 |  |  |
| 22 | Λαμπτήρας LED Tube μήκους 600mm, Φωτ. Ροής >1000lm, G13, 4000Κ κατάλληλος για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικό Ballast και starter (CCG) | Τεμ. | 50 |  |  |
| 23 | Λαμπτήρας LED Tube μήκους 1200mm, Φωτ. Ροής >2300lm, G13, 4000Κ κατάλληλος για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικό Ballast και starter (CCG) | Τεμ. | 50 |  |  |
| 24 | Λαμπτήρας LED Tube μήκους 1500mm, Φωτ. Ροής >3500lm, G13, 4000Κ κατάλληλος για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικό Ballast και starter (CCG) | Τεμ. | 50 |  |  |
| 25 | Λαμπτήρας LED ≤18W, G13, μήκους 1200mm, 6000K, με τροφοδοσία από τα δύο άκρα | Τεμ. | 50 |  |  |
| 26 | Λαμπτήρας LED ≤22W, G13, μήκους 1500mm, 6000K, με τροφοδοσία από τα δύο άκρα | Τεμ. | 50 |  |  |
| 27 | Εκκινητής (Starter) για λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 4-65W για ηλεκτρομαγνητικό ballast | Τεμ. | 50 |  |  |
| 28 | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος ≤ 40 W | Τεμ. | 300 |  |  |
| 29 | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα για λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης (NaHP), ισχύος 250 W | Τεμ. | 50 |  |  |
| 30 | Μεταλλικός βραχίονας φωτιστικού σώματος για τοποθέτηση σε ιστούς της ΔΕΔΔΗΕ | Τεμ. | 150 |  |  |
| 31 | Φωτιστικό σώμα οροφής LED τύπου panel, διαστάσεων 600x600mm, ισχύος ≤38 W, 220/240 V, ≥3400 lm, 4000Κ, IP20 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 32 | Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό IP65, για δύο λαμπτήρες LED μήκους 1200mm, G13 | Τεμ. | 35 |  |  |
| 33 | Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό IP65, για δύο λαμπτήρες LED μήκους 1500mm, G13 | Τεμ. | 15 |  |  |
| 34 | Φωτιστικό χωνευτό LED στρογγυλό, εξωτερικής διαμέτρου 225 mm, ισχύος ≤23 W, 220-240 V, ≥2000 lm, 4000Κ, IP20 | Τεμ. | 60 |  |  |
| 35 | Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα ελλειψοειδής, πλαστική, λευκή, για λαμπτήρα πυράκτωσης έως 60W, IP44 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 36 | Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα ελλειψοειδής, ορειχάλκινη, για λαμπτήρα πυράκτωσης έως 60W, IP65 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 37 | Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας πλαστικό Οπάλ Φ 250 mm, IP65, 60 W | Τεμ. | 10 |  |  |
| 38 | Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας πλαστικό Οπάλ Φ 300 mm, IP65, 75 W | Τεμ. | 10 |  |  |
| 39 | Φωτιστικό σώμα τύπου φανού εξαγωνικό, IP44, IK10 με λαμπτήρα LED GX53, 10W | Τεμ. | 21 |  |  |
| 40 | Ντουϊ Ε27 ίσιο πορσελάνης λευκό τύπου ΔΕΗ | Τεμ. | 200 |  |  |
| 41 | Ντουϊ Ε27 βακελίτου λευκό | Τεμ. | 50 |  |  |
| 42 | Ντουϊ Ε40 ίσιο πορσελάνης λευκό τύπου ΔΕΗ | Τεμ. | 30 |  |  |
| 43 | Ασφάλειες (φυσίγγια) γυάλινες μικρές 5 Α 5x20mm (διάμ. X μήκος) σε κυτίο των 10 τεμ. | Τεμ. | 100 |  |  |
| 44 | Εκκινητής τύπου SCHWABE έως 400 W | Τεμ. | 200 |  |  |
| 45 | Στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast) Συμβατικό για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 250 W | Τεμ. | 70 |  |  |
| 46 | Προβολέας για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI σωληνωτό ισχύος 400 W, E40 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 47 | Προβολέας LED ισχύος 50 W, 6400K | Τεμ. | 15 |  |  |
| 48 | Προβολέας LED ισχύος 100 W, 6400K | Τεμ. | 5 |  |  |
| 49 | Πυκνωτής 60 μF | Τεμ. | 40 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |  |  | 8711 |  |  |
| ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ραγοδιακόπτης 1x40Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 2 | Ραγοδιακόπτης 4x63Α | Τεμ. | 2 |  |  |
| 3 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 2x40Α 30mA | Τεμ. | 6 |  |  |
| 4 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 4x80Α 30mA | Τεμ. | 4 |  |  |
| 5 | Ενδεικτική λυχνία LED μονή με κόκκινη απόχρωση φωτισμού | Τεμ. | 20 |  |  |
| 6 | Ενδεικτική λυχνία LED τριπλή με κόκκινη απόχρωση φωτισμού | Τεμ. | 10 |  |  |
| 7 | Αυτόματη ασφάλεια 1x6 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Αυτόματη ασφάλεια 1x10 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 50 |  |  |
| 9 | Αυτόματη ασφάλεια 1x16 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 50 |  |  |
| 10 | Αυτόματη ασφάλεια 1x20 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 40 |  |  |
| 11 | Αυτόματη ασφάλεια 1x25 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 40 |  |  |
| 12 | Αυτόματη ασφάλεια 1x32 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 13 | Αυτόματη ασφάλεια 1x40 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 14 | Αυτόματη ασφάλεια 1x50 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 15 | Αυτόματη ασφάλεια 1x63 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 16 | Αυτόματη ασφάλεια 3x16 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | Αυτόματη ασφάλεια 3x20 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 18 | Αυτόματη ασφάλεια 3x25 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 19 | Αυτόματη ασφάλεια 3x40 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 20 | Αυτόματη ασφάλεια 1x10 Α χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 10kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 21 | Αυτόματη ασφάλεια 1x16 Α χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 10kA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 22 | Αυτόματη ασφάλεια 1x40 Α χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 10kA | Τεμ. | 5 |  |  |
| 23 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 10 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 30 |  |  |
| 24 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 16 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 30 |  |  |
| 25 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 26 | Περονωτή μπάρα γεφύρωσης με μόνωση από βερνίκι, φάσης (καφέ απόχρωσης), 63A, ενδεικτικού τύπου KB163P της Hager | Τεμ. | 10 |  |  |
| 27 | Περονωτή μπάρα γεφύρωσης με μόνωση από βερνίκι, ουδετέρου (μπλε απόχρωσης), 63A, ενδεικτικού τύπου KB163Ν της Hager | Τεμ. | 10 |  |  |
| 28 | Κλέμμα 2,5 mm2 – συστοιχία 12 πόλων ανά τεμάχιο | Τεμ. | 20 |  |  |
| 29 | Κλέμμα 4 mm2 – συστοιχία 12 πόλων ανά τεμάχιο | Τεμ. | 20 |  |  |
| 30 | Κλέμμα 6 mm2 – συστοιχία 12 πόλων ανά τεμάχιο | Τεμ. | 20 |  |  |
| 31 | Κλέμμα 10 mm2 – συστοιχία 12 πόλων ανά τεμάχιο | Τεμ. | 20 |  |  |
| 32 | Κλέμμα με ασφαλειοθήκη για σύνδεση 3 αγωγών διατομής έως 2,5mm2 | Τεμ. | 40 |  |  |
| 33 | Κλέμμα κυπαρισσάκι 2x16 mm2, 10 ακροδεκτών διαιρούμενων - συσκευασία 10 τεμαχίων | Τεμ. | 20 |  |  |
| 34 | Ταινία μονωτική P.V.C. | Τεμ. | 220 |  |  |
| 35 | Ταινία EPR μονωτική αυτοβουλκανιζόμενη (λαστιχοταινία - χωρίς κόλλα) 19mmx0,75mm, μήκους 9,15m, μαύρου χρώματος | Τεμ. | 5 |  |  |
| 36 | Ρητίνη καλωδίου πολυουρεθάνης, 2 συστατικών – συσκευασία 200 ml | Τεμ. | 10 |  |  |
| 37 | Ρόκα 4/20 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 4 |  |  |
| 38 | Ρόκα 5/20 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 4 |  |  |
| 39 | Ρόκα 6/25 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 4 |  |  |
| 40 | Ρόκα 8/25 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 41 | Ρόκα 9/25 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 205 |  |  |
| 42 | Ρόκα 10/25 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 205 |  |  |
| 43 | Ρόκα 12/35 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 4 |  |  |
| 44 | Ρόκα 13/35 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 4 |  |  |
| 45 | Ρόκα 19/45 λευκού χρώματος – συσκευασία 50 τεμαχίων | Τεμ. | 4 |  |  |
| 46 | Δεματικά 540x7,6 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 15 |  |  |
| 47 | Δεματικά 370x4,8 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 15 |  |  |
| 48 | Δεματικά 250x4,8 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 15 |  |  |
| 49 | Δεματικά 200x3,6 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 10 |  |  |
| 50 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, χωρίς πόρτα, 1 σειράς, 2 στοιχείων, ΙΡ40 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 51 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 1 σειράς, 4 στοιχείων, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 52 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 1 σειράς, 6 στοιχείων, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 53 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 1 σειράς, 12 στοιχείων, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 54 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 2 σειρών, 12 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 55 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 2 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 56 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 3 σειρών, 12 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, IK09 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 57 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 3 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, IK09 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 58 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 4 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, IK09 | Τεμ. | 6 |  |  |
| 59 | Φις Σούκο αρσενικό καουτσούκ μαύρου χρώματος | Τεμ. | 20 |  |  |
| 60 | Φις Σούκο θηλυκό καουτσούκ μαύρου χρώματος | Τεμ. | 20 |  |  |
| 61 | Φις Σούκο αρσενικό γωνιακό πλαστικό λευκού χρώματος | Τεμ. | 40 |  |  |
| 62 | Φις Σούκο θηλυκό πλαστικό λευκού χρώματος | Τεμ. | 40 |  |  |
| 63 | Ταυ Σούκο πλαστικό λευκού χρώματος για υποδοχή 2 φις | Τεμ. | 10 |  |  |
| 64 | Πολύπριζο τριών θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 3,00m λευκού χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 65 | Πολύπριζο τεσσάρων θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 1,50m λευκού χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 66 | Πολύπριζο πέντε θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 5,00m λευκού χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 67 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 400mmx600mmx200mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 5 |  |  |
| 68 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 600mmx800mmx250mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 69 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 600mmx1000mmx300mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 70 | Πίλλαρ οδοφωτισμού διαστάσεων 1,45mx1,30mx0,39m (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 1 |  |  |
| 71 | Ράβδος γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη ονομαστικής διαμέτρου 3/4” & μήκος 1500mm ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ, κωδ. 6321715 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 72 | Σφιγκτήρας για τη σύνδεση ράβδου γείωσης χαλύβδινης επιχαλκωμένης ονομ. Διαμ. 3/4” και αγωγού κατασκευασμένος από κράμα χαλκού (Cu-A) | Τεμ. | 5 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |  |  | 1619 |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |  |
| 1 | Μπαταρίες 3Α - συσκευασία 12 τεμαχίων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 2 | Αναλογικός χρονοδιακόπτης ράγας 24 ωρών, με εφεδρεία 100h, 1 εξόδου, 16A, 250V, ενός στοιχείου, με διακόπτη 3 θέσεων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 3 | Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος IP55 compact, 1 εξόδου NO, 8A - 230V - AC1, ενδεικτικού τύπου Hager EE701 | Τεμ. | 20 |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |
| ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |
| 1 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου ευθύς Φ13,5 mm | m | 300 |  |  |
| 2 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου ευθύς Φ16 mm | m | 200 |  |  |
| 3 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου ευθύς Φ23 mm | m | 200 |  |  |
| 4 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ13,5 mm | m | 100 |  |  |
| 5 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ16 mm | m | 100 |  |  |
| 6 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ23 mm | m | 50 |  |  |
| 7 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό χωνευτό διαμέτρου Φ73mm με καπάκι | Τεμ. | 100 |  |  |
| 8 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό χωνευτό διαστάσεων 75x75mm με καπάκι | Τεμ. | 100 |  |  |
| 9 | Κουτί διακόπτου χωνευτό | Τεμ. | 150 |  |  |
| 10 | Σωλήνας πλαστικός μεσαίου τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ13,5 mm | m | 300 |  |  |
| 11 | Σωλήνας πλαστικός μεσαίου τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ16 mm | m | 300 |  |  |
| 12 | Σωλήνας πλαστικός μεσαίου τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ23 mm | m | 200 |  |  |
| 13 | Σωλήνας πλαστικός μεσαίου τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ29 mm | m | 200 |  |  |
| 14 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού μεσαίου τύπου διαμορφώσιμου κυματοειδή (σπιράλ) Φ13,5 mm | Τεμ. | 100 |  |  |
| 15 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού μεσαίου τύπου διαμορφώσιμου κυματοειδή (σπιράλ) Φ16 mm | Τεμ. | 100 |  |  |
| 16 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού μεσαίου τύπου διαμορφώσιμου κυματοειδή (σπιράλ) Φ23 mm | Τεμ. | 50 |  |  |
| 17 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού μεσαίου τύπου διαμορφώσιμου κυματοειδή (σπιράλ) Φ29 mm | Τεμ. | 50 |  |  |
| 18 | Σωλήνας πλαστικός βαρέως τύπου ευθύς Φ20 mm | m | 100 |  |  |
| 19 | Σωλήνας πλαστικός βαρέως τύπου ευθύς Φ25 mm | m | 150 |  |  |
| 20 | Σωλήνας πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ20 mm | m | 100 |  |  |
| 21 | Σωλήνας πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ25 mm | m | 50 |  |  |
| 22 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού βαρέως τύπου Φ20 mm | Τεμ. | 20 |  |  |
| 23 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού βαρέως τύπου Φ25 mm | Τεμ. | 30 |  |  |
| 24 | Στήριγμα (κολάρο) για σωλήνα πλαστικό βαρέως τύπου Φ20 mm | Τεμ. | 300 |  |  |
| 25 | Στήριγμα (κολάρο) για σωλήνα πλαστικό βαρέως τύπου Φ25 mm | Τεμ. | 200 |  |  |
| 26 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55 διαστάσεων 82mmx82mmx43mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 50 |  |  |
| 27 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55, διαστάσεων 150mmx110mmx70mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 28 | Διακόπτης Αλλέ Ρετούρ ακραίος, χωνευτός, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 30 |  |  |
| 29 | Διακόπτης Κομιτατέρ χωνευτός, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 30 | Ρευματοδότης SCHUKO χωνευτός, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 50 |  |  |
| 31 | Πρίζα δικτύου χωνευτή, μονή RJ45, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 15 |  |  |
| 32 | Πρίζα TV τερματική, χωνευτή, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 15 |  |  |
| 33 | Διακόπτης Αλλέ Ρετούρ ακραίος, επίτοιχος, στεγανός, IP55, γκρι χρώματος πλήρης | Τεμ. | 15 |  |  |
| 34 | Διακόπτης Κομιτατέρ επίτοιχος, στεγανός, IP55, γκρι χρώματος πλήρης | Τεμ. | 15 |  |  |
| 35 | Ρευματοδότης SCHUKO επίτοιχος, στεγανός, IP55, με προστατευτικό κάλυμμα, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 36 | Ρευματοδότης SCHUKO επίτοιχος, στεγανός, IP55, με προστατευτικό κάλυμμα, γκρι χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |  |  | 3810 |  |  |
|  | Τα υλικά με αστερίσκο να προσαρμόζονται στα κανάλια διαστ. 90mmx40mm και 90mmx60mm |  |  |  |  |
| 1 | Κανάλι καλωδίων πλαστικό από PVC, IP40, IK07, διαστάσεων 90mmx40mm (ΠxΒ) | m | 60 |  |  |
| 2 | Κανάλι καλωδίων πλαστικό από PVC, IP40, IK07, με δύο ενσωματωμένα διαχωριστικά στοιχεία, διαστάσεων 52mmx13mm (ΠxΒ) | m | 50 |  |  |
| 3 | Κανάλι δαπέδου πλαστικό από PVC διαστάσεων 75mmx15mm, IK07, με τρία χωρίσματα γκρι χρώματος | m | 20 |  |  |
| 4 | Πρίζα δικτύου μονή RJ45, λευκού χρώματος πλήρης * | Τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Ρευματοδότης SCHUKO λευκού χρώματος πλήρης * | Τεμ. | 30 |  |  |
| 6 | Ρευματοδότης SCHUKO κόκκινου χρώματος, με πλαίσιο λευκού χρώματος πλήρης* | Τεμ. | 10 |  |  |
| 7 | Διακόπτης Αλλέ Ρετούρ ακραίος, λευκού χρώματος πλήρης * | Τεμ. | 20 |  |  |
| 8 | Διακόπτης Κομιτατέρ λευκού χρώματος πλήρης * | Τεμ. | 20 |  |  |
| 9 | Μετώπη τοποθέτησης μηχανισμών για κανάλια διαστάσεων 90x40 και 90x60 (mm), 2 στοιχείων, ενδεικτικού τύπου LFF71H0909010 της Hager | Τεμ. | 20 |  |  |
| 10 | Μετώπη τοποθέτησης μηχανισμών για κανάλια διαστάσεων 90x40 και 90x60 (mm), 4 στοιχείων, ενδεικτικού τύπου LFF72H0909010 της Hager | Τεμ. | 30 |  |  |
| 11 | Μετώπη τοποθέτησης μηχανισμών για κανάλια διαστάσεων 90x40 και 90x60 (mm), 6 στοιχείων, ενδεικτικού τύπου LFF73H0909010 της Hager | Τεμ. | 20 |  |  |
| 12 | Kαλώδιο UTP OUTDOOR τεσσάρων ζευγών διατομής 24AWG, cat 5e | m | 200 |  |  |
| 13 | Patch Cord UTP CAT5E 0,50m | Τεμ. | 15 |  |  |
| 14 | Patch Cord UTP CAT5E 1,00m | Τεμ. | 15 |  |  |
| 15 | Patch Cord UTP CAT5E 3,00m | Τεμ. | 15 |  |  |
| 16 | Patch Cord UTP CAT5E 5,00m | Τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | Patch Cord UTP CAT5E 10,00m | Τεμ. | 10 |  |  |
| 18 | Patch Cord UTP CAT5E 15,00m | Τεμ. | 10 |  |  |
| 19 | Σύνδεσμος (μούφα) RJ45 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 20 | Σύνδεσμος (μούφα) RJ11 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 21 | Adaptor RJ11 1 Αρσ./2 Θυλ. | Τεμ. | 20 |  |  |
| 22 | Αdaptor Διαχωριστής RJ11 2 γραμμών | Τεμ. | 20 |  |  |
| 23 | Adaptor με καλώδιο 1 Αρσ./2 Θυλ. 6Ρ | Τεμ. | 20 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |  |  | 665 |  |  |
| 1 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 2X1 mm2 | m | 200 |  |  |
| 2 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G1,5 mm2 | m | 600 |  |  |
| 3 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 4X1,5 mm2 | m | 300 |  |  |
| 4 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 5G1,5 mm2 | m | 200 |  |  |
| 5 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G2,5 mm2 | m | 400 |  |  |
| 6 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 4X2,5 mm2 | m | 300 |  |  |
| 7 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 5G2,5 mm2 | m | 300 |  |  |
| 8 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G4 mm2 | m | 300 |  |  |
| 9 | Εύκαμπτο καλώδιο A05VV-F 3G6 mm2 | m | 200 |  |  |
| 10 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 3G1,5 mm2 | m | 400 |  |  |
| 11 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 2X2,5 mm2 | m | 300 |  |  |
| 12 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 3G2,5 mm2 | m | 500 |  |  |
| 13 | Καλώδιο E1VV-R (ΝΥΥ) 4X6 mm2 | m | 100 |  |  |
| 14 | Καλώδιο E1VV-R (ΝΥΥ) 5G6 mm2 | m | 60 |  |  |
| 15 | Καλώδιο E1VV-R (ΝΥΥ) 3G10 mm2 | m | 100 |  |  |
| 16 | Καλώδιο E1VV-R (ΝΥΥ) 4X10 mm2 | m | 200 |  |  |
| 17 | Καλώδιο E1VV-R (ΝΥΥ) 5G10 mm2 | m | 100 |  |  |
| 18 | Καλώδιο E1VV-R (ΝΥΥ) 5G16 mm2 | m | 200 |  |  |
| 19 | Καλώδιο E1VV-R (ΝΥΥ) 5G25 mm2 | m | 50 |  |  |
| 20 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 μαύρου χρώματος | m | 400 |  |  |
| 21 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 μπλε χρώματος | m | 400 |  |  |
| 22 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 κίτρινου χρώματος | m | 400 |  |  |
| 23 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 καφέ χρώματος | m | 400 |  |  |
| 24 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 κόκκινου χρώματος | m | 400 |  |  |
| 25 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 λευκού χρώματος | m | 400 |  |  |
| 26 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 μαύρου χρώματος | m | 200 |  |  |
| 27 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 μπλε χρώματος | m | 200 |  |  |
| 28 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 κίτρινου χρώματος | m | 200 |  |  |
| 29 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 καφέ χρώματος | m | 200 |  |  |
| 30 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 κόκκινου χρώματος | m | 200 |  |  |
| 31 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 6 mm2 μαύρου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 32 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 6 mm2 μπλε χρώματος | m | 100 |  |  |
| 33 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 6 mm2 κίτρινου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 34 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 10 mm2 μαύρου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 35 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 10 mm2 μπλε χρώματος | m | 100 |  |  |
| 36 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 10 mm2 κίτρινου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 37 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 16 mm2 | m | 50 |  |  |
| 38 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 | m | 30 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |  |  | 8890 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 96.746,64 € |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  | 23.219,19 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 119.965,83 € |

Οι παραπάνω ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές, και μπορούν να αυξομειωθούν, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της συνολικά προϋπολογισθείσας και εγκεκριμένης δαπάνης.

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Άδελε 27/04/2020 Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας Χρυσούλα Πελαντάκη ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- |