## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ Πληρ: Βάσω Κλαψινού Δ/νση : Άδελε Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100 Τηλ.: 2831341041 e-mail : Klapsinou@rethymno.gr |  | «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» |
| --- | --- | --- |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της 19/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Της επιχείρησης ………………………………………………………..……………, έδρα …………………………..…………………………….....,

οδός ………………………………………..…., αριθμός ….……, τηλέφωνο ………………………….……….

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | Τεμάχιο |  |  |
| 2 | ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | Τεμάχιο |  |  |
| 3 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Τεμάχιο |  |  |
| 4 | ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | Μελέτη |  |  |
| 5 | ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ | Μελέτη |  |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΑ | Μέτρο |  |  |
| 7 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | Τεμάχιο |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ

| ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |  |  |  |  |  |
| CPV : 31681410-0, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΦΩΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρας Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης σωληνωτός, διαφανής, 400 W, Ε40 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης ελλειψοειδής, με επικάλυψη, 250 W, Ε40 | Τεμ. | 100 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED σφαιρικός (αχλαδωτός) ≤10W, E27, 4000Κ | Τεμ. | 200 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED σφαιρικός (αχλαδωτός) ≤13W, E27, 4000Κ | Τεμ. | 100 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας LED σφαιρικός (αχλαδωτός) 20-22W, E27 | Τεμ. | 5020 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας LED τύπου SL κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος ≤20W, E27 | Τεμ. | 2000 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας HCΙ μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 150 W E40 4000K | Τεμ. | 250 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας HCΙ μεταλλικών αλογονιδίων 70 W G12 4000K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας HQΙ μεταλλικών αλογονιδίων 70 W RX7s 4200K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 250 W Ε40 4000K | Τεμ. | 10 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 400 W Ε40 4000K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 400 W Ε40 5500K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός, με εκκινητή, 2000 W Ε40 7450K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας ενδεικτικού τύπου METALARC ΗSI-ΤD 2000W/D | Τεμ. | 10 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων ελλειψοειδής, με επικάλυψη, 250 W, Ε40, 4000K | Τεμ. | 100 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας Συμπαγής Φθορισμού PL 26 W 2 pin 4000K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας LED Tube μήκους 600mm, Φωτ. Ροής >1000lm, G13, 4000Κ κατάλληλος για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικό Ballast και starter (CCG) | Τεμ. | 50 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας LED Tube μήκους 1200mm, Φωτ. Ροής >2300lm, G13, 4000Κ κατάλληλος για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικό Ballast και starter (CCG) | Τεμ. | 80 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας LED Tube μήκους 1500mm, Φωτ. Ροής >3500lm, G13, 4000Κ κατάλληλος για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικό Ballast και starter (CCG) | Τεμ. | 80 |  |  |
| 20 | Λαμπτήρας LED ≤18W, G13, μήκους 1200mm, 6000K, με τροφοδοσία από τα δύο άκρα | Τεμ. | 50 |  |  |
| 21 | Λαμπτήρας LED ≤22W, G13, μήκους 1500mm, 6000K, με τροφοδοσία από τα δύο άκρα | Τεμ. | 50 |  |  |
| 22 | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος ≤ 40 W | Τεμ. | 210 |  |  |
| 23 | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα για λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης (NaHP), ισχύος 250 W | Τεμ. | 40 |  |  |
| 24 | Μεταλλικός βραχίονας φωτιστικού σώματος για τοποθέτηση σε ιστούς της ΔΕΔΔΗΕ | Τεμ. | 150 |  |  |
| 25 | Φωτιστικό σώμα οροφής LED τύπου panel, διαστάσεων 600x600mm, ισχύος ≤38 W, 220/240 V, ≥3400 lm, 4000Κ, IP20 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 26 | Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό IP65, για δύο λαμπτήρες LED μήκους 1200mm, G13 | Τεμ. | 80 |  |  |
| 27 | Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό IP65, για δύο λαμπτήρες LED μήκους 1500mm, G13 | Τεμ. | 3 |  |  |
| 28 | Φωτιστικό σώμα LED γραμμικό, μήκους περίπου 1300 mm, ισχύος ≤60 W, 230 V, ≥5400 lm, 4000Κ, IP66 | Τεμ. | 40 |  |  |
| 29 | Φωτιστικό χωνευτό LED στρογγυλό, εξωτερικής διαμέτρου 225 mm, ισχύος ≤23 W, 220-240 V, ≥2000 lm, 4000Κ, IP20 | Τεμ. | 50 |  |  |
| 30 | Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα ελλειψοειδής, πλαστική, λευκή, για λαμπτήρα πυράκτωσης έως 60W, IP44 | Τεμ. | 35 |  |  |
| 31 | Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα ελλειψοειδής, ορειχάλκινη, για λαμπτήρα πυράκτωσης έως 60W, IP65 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 32 | Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας πλαστικό Οπάλ Φ 250 mm, IP65, 60 W | Τεμ. | 20 |  |  |
| 33 | Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας πλαστικό Οπάλ Φ 300 mm, IP65, 75 W | Τεμ. | 30 |  |  |
| 34 | Φωτιστικό σώμα τύπου φανού εξαγωνικό, IP44, IK10, για λαμπτήρα LED E27 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 35 | Ντουϊ Ε27 ίσιο πορσελάνης λευκό τύπου ΔΕΗ | Τεμ. | 300 |  |  |
| 36 | Ντουϊ Ε27 βακελίτου λευκό | Τεμ. | 100 |  |  |
| 37 | Αντάπτορας ντουϊ από Ε40 σε Ε27 πλαστικός, λευκός | Τεμ. | 50 |  |  |
| 38 | Εκκινητής τύπου SCHWABE έως 400 W | Τεμ. | 200 |  |  |
| 39 | Στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast) Συμβατικό για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150 W | Τεμ. | 100 |  |  |
| 40 | Στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast) Συμβατικό για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 250 W | Τεμ. | 100 |  |  |
| 41 | Στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast) Συμβατικό για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 400 W | Τεμ. | 10 |  |  |
| 42 | Προβολέας για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI σωληνωτό ισχύος 400 W, E40 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 43 | Προβολέας LED ισχύος 10 W, 4000K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 44 | Προβολέας LED ισχύος 20 W, 4000K | Τεμ. | 10 |  |  |
| 45 | Προβολέας LED ισχύος 50 W, 4000K | Τεμ. | 15 |  |  |
| 46 | Προβολέας LED ισχύος 100 W, 4000K | Τεμ. | 15 |  |  |
| 47 | Προβολέας LED ισχύος 150 W, 4000K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 48 | Προβολέας LED ισχύος 200 W, 4000K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 49 | Φωτιστικό ασφαλείας LED ενδεικτικού τύπου GR-310/12L/180/A της Olympia Electronics | Τεμ. | 30 |  |  |
| 50 | Κιτ έναυσης για προβολείς HQI 1000 W | Τεμ. | 5 |  |  |
| 51 | Κιτ έναυσης για προβολείς HQI 2000 W | Τεμ. | 5 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |  |  |  |  | 100.010,55 € |
| ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ραγοδιακόπτης 1x40Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 2 | Ραγοδιακόπτης 2x40 Α | Τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Ραγοδιακόπτης 3x63Α | Τεμ. | 4 |  |  |
| 4 | Ραγοδιακόπτης ελέγχου (0-I) ON-OFF, 4 NO επαφών, 1 στοιχείου, 25A, 230/400V | Τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | Ραγοδιακόπτης ελέγχου (0-I) ON-OFF, 4 NO επαφών, 1 στοιχείου, 32A, 230/400V | Τεμ. | 20 |  |  |
| 6 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 2x40Α 30mA | Τεμ. | 40 |  |  |
| 7 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 4x40Α 30mA | Τεμ. | 25 |  |  |
| 8 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 4x63Α 30mA | Τεμ. | 5 |  |  |
| 9 | Ενδεικτική λυχνία LED μονή με κόκκινη απόχρωση φωτισμού | Τεμ. | 45 |  |  |
| 10 | Ενδεικτική λυχνία LED τριπλή με κόκκινη απόχρωση φωτισμού | Τεμ. | 20 |  |  |
| 11 | Αυτόματη ασφάλεια 1x6 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 30 |  |  |
| 12 | Αυτόματη ασφάλεια 1x10 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 100 |  |  |
| 13 | Αυτόματη ασφάλεια 1x16 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 30 |  |  |
| 14 | Αυτόματη ασφάλεια 1x32 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 15 | Αυτόματη ασφάλεια 1x40 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 16 | Αυτόματη ασφάλεια 1x40 Α χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 10kA | Τεμ. | 15 |  |  |
| 17 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 10 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 60 |  |  |
| 18 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 16 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 50 |  |  |
| 19 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 20 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 20 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 21 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 2 στοιχείων, 16 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 22 | Ασφάλεια (φυσίγγιο) κυλινδρική 6Α gG 8,5x31,5mm | Τεμ. | 20 |  |  |
| 23 | Ασφάλεια (φυσίγγιο) κυλινδρική 10Α gG 8,5x31,5mm | Τεμ. | 30 |  |  |
| 24 | Ασφάλεια (φυσίγγιο) κυλινδρική 80Α gG 22x58mm | Τεμ. | 30 |  |  |
| 25 | Ηλεκτρονόμος ράγας (ρελέ ισχύος) αθόρυβης λειτουργίας, 2NO επαφών, 1 στοιχείου, 25 Α, τάσης πηνίου 230 V AC, ενδεικτικού τύπου Hager ESC225S | Τεμ. | 30 |  |  |
| 26 | Ηλεκτρονόμος ράγας (ρελέ ισχύος) αθόρυβης λειτουργίας, 3NO επαφών, 2 στοιχείων, 25 Α, τάσης πηνίου 230 V AC, ενδεικτικού τύπου Hager ESC325S | Τεμ. | 20 |  |  |
| 27 | Ηλεκτρονόμος ράγας (ρελέ ισχύος) αθόρυβης λειτουργίας, 4NO επαφών, 3 στοιχείων, 40 Α, τάσης πηνίου 230 V AC, ενδεικτικού τύπου Hager ESC440S | Τεμ. | 20 |  |  |
| 28 | Ρευματοδότης SCHUKO ράγας, 16A, 250V, 2.5 στοιχείων, IP20 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 29 | Γέφυρα φάσης (Περονωτή μπάρα γεφύρωσης) τεμαχιζόμενη, με πλαστική μόνωση, 1P, 60x10mm2, 63A | Τεμ. | 5 |  |  |
| 30 | Γέφυρα φάσης (Περονωτή μπάρα γεφύρωσης) τεμαχιζόμενη, με πλαστική μόνωση, 3P, 60x10mm2, 63A | Τεμ. | 5 |  |  |
| 31 | Μετασχηματιστής απομόνωσης και ασφαλείας μονοφασικός, 230V/230V, 1000VA, IP20, ενδεικτικού τύπου ABL6TS100U της Schneider Electric | Τεμ. | 5 |  |  |
| 32 | Ακροδέκτης πρέσσας 10mm2 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 33 | Ακροδέκτης πρέσσας 16mm2 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 34 | Ακροδέκτης πρέσσας 25mm2 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 35 | Ακροδέκτης πρέσσας 35mm2 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 36 | Κως πρέσσας σωληνωτό 10mm2 | Τεμ. | 70 |  |  |
| 37 | Κως πρέσσας σωληνωτό 16mm2 | Τεμ. | 50 |  |  |
| 38 | Κως πρέσσας σωληνωτό 25mm2 | Τεμ. | 50 |  |  |
| 39 | Κως πρέσσας σωληνωτό 35mm2 | Τεμ. | 40 |  |  |
| 40 | Κλέμμα 4 mm2 – συστοιχία 12 πόλων ανά τεμάχιο | Τεμ. | 20 |  |  |
| 41 | Ταινία μονωτική P.V.C. | Τεμ. | 130 |  |  |
| 42 | Ταινία EPR μονωτική αυτοβουλκανιζόμενη (λαστιχοταινία - χωρίς κόλλα) 19mmx0,75mm, μήκους 9,15m, μαύρου χρώματος | Τεμ. | 30 |  |  |
| 43 | Θερμοσυστελλόμενο 12mm/3mm, μήκους 1,00m, με εσωτερική κόλλα, μαύρου χρώματος | Τεμ. | 5 |  |  |
| 44 | Θερμοσυστελλόμενο 19mm/6mm, μήκους 1,00m, με εσωτερική κόλλα, μαύρου χρώματος | Τεμ. | 5 |  |  |
| 45 | Θερμοσυστελλόμενο 50mm/18mm, μήκους 1,00m, με εσωτερική κόλλα, μαύρου χρώματος | Τεμ. | 5 |  |  |
| 46 | Ρόκα 5/20 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 47 | Ρόκα 6/25 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 8 |  |  |
| 48 | Ρόκα 8/25 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 20 |  |  |
| 49 | Ρόκα 12/35 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 50 | Δεματικά 540x7,6 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 25 |  |  |
| 51 | Δεματικά 370x4,8 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 20 |  |  |
| 52 | Δεματικά 250x4,8 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 15 |  |  |
| 53 | Δεματικά 200x3,6 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 20 |  |  |
| 54 | Πίνακας διανομής από πλαστικό χωνευτός, με φιμέ πόρτα, 3 σειρών, 12 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ40 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 55 | Πίνακας διανομής από πλαστικό χωνευτός, με φιμέ πόρτα, 3 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ40 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 56 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, χωρίς πόρτα, 1 σειράς, 2 στοιχείων, ΙΡ40 | Τεμ. | 50 |  |  |
| 57 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 1 σειράς, 6 στοιχείων, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 58 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 1 σειράς, 12 στοιχείων, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 59 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 2 σειρών, 12 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 60 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 2 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 61 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 3 σειρών, 12 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, IK09 | Τεμ. | 8 |  |  |
| 62 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 3 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, IK09 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 63 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 4 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, IK09 | Τεμ. | 2 |  |  |
| 64 | Φις Σούκο αρσενικό καουτσούκ μαύρου χρώματος | Τεμ. | 25 |  |  |
| 65 | Φις Σούκο θηλυκό καουτσούκ μαύρου χρώματος | Τεμ. | 25 |  |  |
| 66 | Φις Σούκο αρσενικό γωνιακό πλαστικό λευκού χρώματος | Τεμ. | 30 |  |  |
| 67 | Ταυ Σούκο πλαστικό λευκού χρώματος για υποδοχή 2 φις | Τεμ. | 20 |  |  |
| 68 | Πολύπριζο τριών θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 3,00m λευκού χρώματος | Τεμ. | 30 |  |  |
| 69 | Πολύπριζο τεσσάρων θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 1,50m λευκού χρώματος | Τεμ. | 30 |  |  |
| 70 | Πολύπριζο πέντε θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 5,00m λευκού χρώματος | Τεμ. | 20 |  |  |
| 71 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 300mmx400mmx200mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 4 |  |  |
| 72 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 400mmx600mmx200mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 4 |  |  |
| 73 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 600mmx800mmx250mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 74 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 600mmx1000mmx300mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 3 |  |  |
| 75 | Πίλλαρ οδοφωτισμού διαστάσεων 1,45mx1,30mx0,39m (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 1 |  |  |
| 76 | Πίλλαρ οδοφωτισμού διαστάσεων 1,45mx1,30mx0,39m (ΠxΥxΒ), χωρίς θυρίδα καταγραφής ένδειξης | Τεμ. | 3 |  |  |
| 77 | Ράβδος γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη ονομαστικής διαμέτρου 3/4” & μήκος 1500mm ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ, κωδ. 6321715 | Τεμ. | 15 |  |  |
| 78 | Σφιγκτήρας για τη σύνδεση ράβδου γείωσης χαλύβδινης επιχαλκωμένης ονομ. Διαμ. 3/4” και αγωγού κατασκευασμένος από κράμα χαλκού (Cu-A) | Τεμ. | 20 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |  |  |  |  | 13.378,38 € |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Μπαταρίες 3Α - συσκευασία 12 τεμαχίων | Τεμ. | 10 |  |  |
| 2 | Αναλογικός χρονοδιακόπτης ράγας 24 ωρών, με εφεδρεία 100h, 1 εξόδου, 16A, 250V, ενός στοιχείου, με διακόπτη 3 θέσεων | Τεμ. | 15 |  |  |
| 3 | Ψηφιακός χρονοδιακόπτης επτά (7) ημερών, μιας (1) εξόδου, 16A, ενδεικτικού τύπου Hager EG103E και κλειδί προγραμματισμού | Τεμ. | 7 |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονικός εβδομαδιαίος αστρονομικός χρονοδιακόπτης δύο (2) εξόδων, ενδεικτικού τύπου Hager EE181 και κλειδί προγραμματισμού | Τεμ. | 2 |  |  |
| 5 | Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος IP55, ρυθμιζόμενος, 1 εξόδου NO, 16A - 230V - AC1, ενδεικτικού τύπου Hager EE702 | Τεμ. | 23 |  |  |
| 6 | Ανιχνευτής κίνησης εξωτερικού χώρου IP55, διπλής ανίχνευσης, ενδεικτικού τύπου Hager EE850 | Τεμ. | 9 |  |  |
| 7 | Ασύρματο θυροτηλέφωνο - Κιτ θυροτηλεφώνου 2 κατοικιών ενδεικτικού τύπου Hager LCP03F | Τεμ. | 1 |  |  |
| 1 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου ευθύς Φ13,5 mm | m | 200 |  |  |
| 2 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου ευθύς Φ16 mm | m | 300 |  |  |
| 3 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ13,5 mm | m | 300 |  |  |
| 4 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ16 mm | m | 200 |  |  |
| 5 | Σωλήνας πλαστικός ελαφρού τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ23 mm | m | 50 |  |  |
| 6 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό χωνευτό διαμέτρου Φ73mm με καπάκι | Τεμ. | 100 |  |  |
| 7 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό χωνευτό διαστάσεων 75x75mm με καπάκι | Τεμ. | 30 |  |  |
| 8 | Κουτί διακόπτου χωνευτό | Τεμ. | 100 |  |  |
| 9 | Σωλήνας πλαστικός μεσαίου τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ13,5 mm | m | 250 |  |  |
| 10 | Σωλήνας πλαστικός μεσαίου τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ16 mm | m | 200 |  |  |
| 11 | Σωλήνας πλαστικός βαρέως τύπου ευθύς Φ25 mm | m | 150 |  |  |
| 12 | Σωλήνας πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ25 mm | m | 100 |  |  |
| 13 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού βαρέως τύπου Φ25 mm | Τεμ. | 40 |  |  |
| 14 | Στήριγμα (κολάρο) για σωλήνα πλαστικό βαρέως τύπου Φ25 mm | Τεμ. | 500 |  |  |
| 15 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55 διαστάσεων 82mmx82mmx43mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 30 |  |  |
| 16 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55 διαστάσεων 101mmx101mmx51mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 30 |  |  |
| 17 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55, διαστάσεων 150mmx110mmx70mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 20 |  |  |
| 18 | Διακόπτης Αλλέ Ρετούρ ακραίος, χωνευτός, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 19 | Διακόπτης Κομιτατέρ χωνευτός, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 20 | Ρευματοδότης SCHUKO χωνευτός, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 10 |  |  |
| 21 | Πρίζα δικτύου μονή RJ45 χωνευτή, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 22 | Διακόπτης Αλλέ Ρετούρ ακραίος, επίτοιχος, στεγανός, IP55, γκρι χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 23 | Διακόπτης Κομιτατέρ επίτοιχος, στεγανός, IP55, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 5 |  |  |
| 24 | Διακόπτης Κομιτατέρ επίτοιχος, στεγανός, IP55, γκρι χρώματος πλήρης | Τεμ. | 10 |  |  |
| 25 | Ρευματοδότης SCHUKO επίτοιχος, στεγανός, IP55, με προστατευτικό κάλυμμα, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 15 |  |  |
| 26 | Ρευματοδότης SCHUKO επίτοιχος, στεγανός, IP55, με προστατευτικό κάλυμμα, γκρι χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 27 | Πρίζα τηλ. Μονή RJ11 επίτοιχη, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 30 |  |  |
| 28 | Εξαεριστήρας λουτρού για εγκατάσταση σε οπή διαμέτρου Φ 100 mm, παροχής αέρα 74 m3/h | Τεμ. | 2 |  |  |
|  | Τα υλικά με αστερίσκο να προσαρμόζονται στα κανάλια διαστ. 90mmx40mm και 90mmx60mm |  |  |  |  |
| 1 | Κανάλι καλωδίων πλαστικό από PVC, IP40, IK07, διαστάσεων 90mmx40mm (ΠxΒ) | m | 40 |  |  |
| 2 | Κανάλι δαπέδου πλαστικό από PVC διαστάσεων 75mmx15mm, IK07, με τρία χωρίσματα γκρι χρώματος | m | 20 |  |  |
| 3 | Καλώδιο UTP τεσσάρων ζευγών διατομής 24AWG, cat 5e | m | 900 |  |  |
| 4 | Kαλώδιο UTP OUTDOOR τεσσάρων ζευγών διατομής 24AWG, cat 5e | m | 300 |  |  |
| 5 | Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ 4C, 4x7x0.12mm2, μαύρου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 6 | Patch Cord UTP CAT5E 0,50m | Τεμ. | 30 |  |  |
| 7 | Patch Cord UTP CAT5E 1,00m | Τεμ. | 20 |  |  |
| 8 | Patch Cord UTP CAT5E 3,00m | Τεμ. | 20 |  |  |
| 9 | Patch Cord UTP CAT5E 5,00m | Τεμ. | 20 |  |  |
| 10 | Patch Cord UTP CAT5E 10,00m | Τεμ. | 20 |  |  |
| 11 | Patch Cord UTP CAT5E 15,00m | Τεμ. | 20 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |  |  |  |  | 998,00 € |
| ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 2X1 mm2 | m | 200 |  |  |
| 2 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G1,5 mm2 | m | 900 |  |  |
| 3 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 4X1,5 mm2 | m | 200 |  |  |
| 4 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 5G1,5 mm2 | m | 300 |  |  |
| 5 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G2,5 mm2 | m | 500 |  |  |
| 6 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 5G2,5 mm2 | m | 100 |  |  |
| 7 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G4 mm2 | m | 200 |  |  |
| 8 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 3G1,5 mm2 | m | 500 |  |  |
| 9 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 2X2,5 mm2 | m | 400 |  |  |
| 10 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 3G2,5 mm2 | m | 600 |  |  |
| 11 | Αγωγός εύκαμπτος H07V-K (ΝΥΑF) 25 mm2 μαύρου χρώματος | m | 40 |  |  |
| 12 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 μαύρου χρώματος | m | 300 |  |  |
| 13 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 μπλε χρώματος | m | 300 |  |  |
| 14 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 πράσινου / κίτρινου χρώματος | m | 300 |  |  |
| 15 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 καφέ χρώματος | m | 300 |  |  |
| 16 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 κόκκινου χρώματος | m | 300 |  |  |
| 17 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 λευκού χρώματος | m | 300 |  |  |
| 18 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 μαύρου χρώματος | m | 200 |  |  |
| 19 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 μπλε χρώματος | m | 200 |  |  |
| 20 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 πράσινου / κίτρινου χρώματος | m | 200 |  |  |
| 21 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 καφέ χρώματος | m | 200 |  |  |
| 22 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 κόκκινου χρώματος | m | 200 |  |  |
| 23 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 6 mm2 μαύρου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 24 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 6 mm2 μπλε χρώματος | m | 100 |  |  |
| 25 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 6 mm2 πράσινου / κίτρινου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 26 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 16 mm2 | m | 100 |  |  |
| 27 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 | m | 50 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |
| 1 | Φωτιστικά σώματα LED 480 W | TEM | 30 |  |  |
| 2 | Φωτιστικά σώματα LED 960 W | TEM | 7 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

|  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- |