# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

# ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:

O φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:

1.    Προσφερόμενα είδη και τεχνικά χαρακτηριστικά

1.1. Η ενότητα προσφερόμενα είδη πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών και τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης.

Στην προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

1.2. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωμίας (profile) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ότι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

1.3. Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου με έμφαση σε δραστηριότητες/υπηρεσίες παρομοίου είδους και μεγέθους

1.4. Τυχόν πιστοποιητικά από επίσημους φορείς πιστοποίησης ή ινστιτούτα δοκιμών, για την ποιότητα ή καταλληλότητα προσφερόμενων μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών κλπ και η συμμόρφωσή τους με τεχνικά και ποιοτικά Standards.

2.     Πίνακας Συμμόρφωσης

2.1. Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή σχετικός «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει

2.2. Ο Πίνακας συμμόρφωσης επί ποινή απορρίψεως θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| --- |
| ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Αύξοντας Αριθμός Είδους σύμφωνα με το Παράρτημα B΄ της παρούσας Διακήρυξης | Αντιγραφή είδους με τη ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή αυτού όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα B΄ της παρούσας Διακήρυξης | Αν το προσφερόμενο είδος του προμηθευτή με την τεχνική προδιαγραφή αυτού πληρή ακριβώς την τεχνική προδιαγραφή του ζητούμενου από τη διακήρυξη είδους σημειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. Αν το προσφερόμενο είδος του προμηθευτή με την τεχνική προδιαγραφή αυτού υπερπληρή την τεχνική προδιαγραφή του ζητούμενου από τη διακήρυξη είδους σημειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. Αν το προσφερόμενο είδος του προμηθευτή με την τεχνική προδιαγραφή του δεν πληρή ακριβώς την τεχνική προδιαγραφή του ζητούμενου από τη διακήρυξη είδους σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. | Αναλυτική περιγραφή προσφερόμενου είδους από τον προμηθευτή με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού. |  |  |

2.3.  Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ» αντιγράφεται ο Αύξοντας Αριθμός Είδους και το Είδος με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στο Παράρτημα B’ της παρούσας Διακήρυξης.

2.4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προμηθευτή που έχει τη μορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν το προσφερόμενο είδος του υποψήφιου Προμηθευτή με την τεχνική προδιαγραφή αυτού πληρή ακριβώς την τεχνική προδιαγραφή του ζητούμενου από τη διακήρυξη είδους σημειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. Αν το προσφερόμενο είδος του υποψήφιου Προμηθευτή με την τεχνική προδιαγραφή αυτού υπερπληροί την τεχνική προδιαγραφή του ζητούμενου από τη διακήρυξη είδους σημειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ”. Αν το προσφερόμενο είδος του υποψήφιου Προμηθευτή με την τεχνική προδιαγραφή του δεν πληροί ακριβώς την τεχνική προδιαγραφή του ζητούμενου από τη διακήρυξη είδους σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.

2.5. Στη στήλη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική Προδιαγραφή του προσφερόμενου είδους από τον υποψήφιο Προμηθευτή με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού.

2.6. Στη στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ» καταγράφεται το Reference Number του προσφερόμενου είδους από τον υποψήφιο Προμηθευτή.

2.7. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή των υλικών που αναφέρονται στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).

2.8. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Παργ. 1.1.4.2).

2.9. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους αναδόχους στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόμενων ειδών.

2.10. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

## Οικονομική Προσφορά

1. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:

1.1. Η προσφερόμενη τιμή για τα ζητούμενα από τη διακήρυξη είδη δίδεται σε ευρώ. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας

1.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

1.4. Για κάθε διαφορετικό είδος του οποίου η προμήθεια αναφέρεται στην διακήρυξη αυτή και συγκεκριμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, η τιμή δίνεται ανά μονάδα και είναι μία και μοναδική για κάθε ζητούμενο είδος, ως εξής

1.4.1 Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

1.4.2 Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το κάθε προς προμήθεια είδος. Σε περιπτώσεις αναφερόμενου εσφαλμένου Φ.Π.Α. αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.

1.5. Η Οικονομική Προσφορά επί ποινή απορρίψεως θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| Αύξοντας αριθμός είδους σύμφωνα με το παράρτημα B΄ της παρούσας Διακήρυξης | CPV | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦ ΕΙΔΟΥΣ | Αντιγραφή είδους με τη ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή αυτού όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα B΄ της παρούσας Διακήρυξης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 € |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 23% | 0,00 € |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 € |

1.6.  Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και οικεία σύμβαση.

1.7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

## Λοιποί Όροι

1.  Ο κατασκευαστής οίκος, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα πρέπει να εγγυάται συνολικά για την καλή εκτέλεση των όρων της προσφοράς που δίνεται από τον εν Ελλάδι αντιπρόσωπο του.

2. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν και στην τεχνική προσφορά τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.  Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.  Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

6. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.

7.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες ή εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η έναρξη της προθεσμίας αυτής αρχίζει από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού

8. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, όλα δε τα ξενόγλωσσα και νομίμως μεταφρασμένα. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των υλικών που απαιτούνται, προκειμένου αυτά να προσδιορισθούν αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζονται από το Δήμο, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητούμενων λειτουργικών χαρακτηριστικών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία).

1.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

- Σπιράλ και σωλήνες ελεύθερα αλογόνων βαρέος τύπου 1250 Νt σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρ. προτύπων εφαρμογής ΕΝ 61386.01/21 ΚΑΙ ΕΝ 50267.02.02, ΙΡ55/65, αντοχή σε θερμοκρασίες  διακύμανσης από -25 οc έως +120οc ενδ. τύπου CONFLEX-CONDUR (kouvidis)

- Σπιράλ  μεσαίου τύπου 750Νt συμφ. με τις απαιτήσεις των ευρωπ. προτύπων εφαρμογής ΕΝ 61386.01/22 και DIN 49018, ΙΡ54,αντοχη σε θερμοκρασίες διακύμανσης -25 οc έως +60 οc. ενδ. τύπου DUROFLEX   (kouvidis)

- Σπιράλ  μεσαίου τύπου 750 Nt σύμφωνα με τις απαιτήσεις ευρωπ. προτύπων εφαρμογής ΕΝ 61386.01/21 αντοχή σε θερμοκρασίες διακύμανσης από -25οc έως +60οc

- ΙΡ66/67.ενδ.τύπου MEDIFLEX (kouvidis)

2.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ

Ταινία χάλκινη ηλεκτρολυτική επικασσιτερωμένη Cu-E  και εξαρτήματα γείωσης χάλκινα Cu σύμφωνα με τις απαιτήσεις ευρωπαϊκών προτύπων εφαρμογής ΕΝ 50164 ΚΑΙ ΕΝ 61643 ενδ. τύπου ELEMKO

3.ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Στηρίγματα καλωδίων πλαστικά με μεταλλικό γαλβανιζέ καρφί, κως πρέσσας βαρέως τύπου και κλέμμες καλωδίων από υψηλής ποιότητας πλαστικό βαθμός αντοχής Τ140, πολυαμιδίου.

4.ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Κανάλι και εξαρτήματα αυτού από σκληρό PVC ΙΡ40, ΙΚ07, με ΙSO9001, ενδ. τύπου HAGER

5.ΚΑΛΩΔΙΑ

- Χάλκινοι αγωγοί ΝΥΑ (ΗΟ7V-U)  με ονομαστική τάση 450/750V, με μόνωση PVC, χωρίς μανδύα κατά ΕΛΟΤ 563.3, BS 6004, VDE 0281.

- Χάλκινοι αγωγοί ΝΥΜ (HO5VV), ΝΥΗLY, ΝΥΑF(HO5V/HO7V-Κ)  με ονομαστική τάση 300/500V, με μόνωση και μανδύα PVC κατάλληλα για εσωτερικές εγκαταστάσεις. χάλκινοι αγωγοί ΝΥΥ (Ε1VV) με ονομαστική τάση 600/1000V, με μόνωση και μανδύα PVC κατάλληλα για εγκαταστάσεις σε εσωτ. και εξωτ. χώρους όλα τα καλώδια είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ΕΛΟΤ,BS,VDE,HD, φέρουν την ένδειξη CE και σύστημα διασφάλισης ποιότητας του προτύπου ISO 9001.

- Καλώδιο RG59: ομοαξονικό καλώδιο μεταφοράς δεδομένων (ατσάλι-χαλκός) με μόνωση αγωγού πολυαιθυλενίου ΡΕ διαμέτρου 3,70mm με μανδύα από PVC βραδύκαυστο κατά IEC 332.1, θωρακισμένο πλέγμα από επικασσιτερωμένα συρματίδια χαλκού για μεταφορά και λήψη υψηλών συχνοτήτων.

- Καλώδιο υψηλής: πολύκλωνος αγωγός ισχύος. υψηλής τάσης με μόνωση XLPE και μανδύα PVC με ονομαστική τάση 12/20ΚV

- Καλώδιο νεοπρενίου: αγωγός πολύκλωνος από χάλκινο σύρμα συμφωνά με DIN VDE 0293  και εξωτερικό μανδύα από νεοπρένιο σύμφωνα με DIN VDE 0282, τάση λειτουργίας 450/750V.

- Καλώδιο γιρλάντας: πλακέ από μαύρο καουτσούκ 2*2,5

6.   ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ & ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

- Μετασχηματιστές διαφόρων WATT σε τάση 42V σύμφωνα με ΕΝ 60 742:88

- Μετασχηματιστές υψηλής πίεσης ατμών νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων ευρωπαϊκής προέλευσης συμφωνά με ΕΝ 61347/60923

7. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και το περίβλημα (βαθμός προστασίας IP65), με ανεξάρτητο ανακλαστήρα από το περίβλημα. Πρέπει να λειτουργεί υπό υψηλή πίεση νάτριο, αλογονιδίων των μετάλλων και λαμπτήρες ατμού υδραργύρου 125watts και 250watts. Το φωτιστικό σώμα θα ενσωματώσει τις συσκευές ελέγχου σε ένα διαμέρισμα ειδικά σχεδιασμένο για το σκοπό αυτό. Πρέπει να είναι κατάλληλο για σύνδεση και τοποθέτηση πόλων.

Μετασχηματιστής, φωτιστικό σώμα και ανακλαστήρας - καθρέπτης θα ανήκουν όλα στο ίδιο κατασκευαστή.

• Κατασκευή μηχανολογικών

Το σώμα του φωτιστικού θα αποτελείται από δυο κομμάτια (τη στέγαση και την βάση), και τα δυο είναι κατασκευασμένα από ελαστικό θερμοπλαστικό, ενισχυμένο από ίνες από γυαλί και μορφοποιημένα με έγχυση, ακτίνες UV, για μια σωστή μηχανική και χημική αντοχή. Τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδιασμού είναι τα εξής:

- Οι συσκευές ελέγχου πρέπει να τοποθετούνται σε μια αφαιρούμενη πλάκα από μονωτικό σε ίνες γυαλιού ενισχυμένο με πολυαμίδιο, το οποίο θα ενσωματώνει μια σύνδεση-καλωδίωση κατά κατηγορία για τα 2.5mm2 καλώδια και ένα διακόπτη, ο οποίος διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όταν το περίβλημα του φωτιστικού είναι ανοιχτό. αυτό θα αφαιρείται εύκολα με ηλεκτρική αποσύνδεση του λαμπτήρα μέσω πολυπολικής υποδοχής.

- Το ντουί πρέπει να εγκαθίσταται σε μια συσκευή που επιτρέπει την προσαρμογή του σε διαφορές θέσεις, οι οποίες ορίζονται απολύτως, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη λάμπα και την επιλεγμένη φωτομετρική κατανομή.

- Η πρόσβαση στο μετασχηματιστή και στο λαμπτήρα  πρέπει να μπορεί να γίνεται χωρίς την χρήση εργαλείου, αλλά μέσω της απελευθέρωσης των τριών μεταλλικών ελατηρίων το φωτιστικό θα πρέπει να ενσωματώνει στήριγμα για να διασφαλίζει την σταθερή θέση του καλύμματος μετά το άνοιγμα.

- Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στον ιστό και στον βραχίονα, μέσω ενός κατάλληλου συστήματος στήριξης. η τοποθέτηση στον ιστό πρέπει να γίνεται μέσω ενός σωλήνα-¨ανταπτορ¨ με διάμετρο 42 έως 76 χιλιοστά. αυτό το σύστημα πρέπει να επιτρέπει την προσαρμογή από -5 º, 0 º, 5 º, 10 º και 15 º που σχετίζονται με την οριζόντια και στα δυο συστήματα στήριξης.

- Η στεγανότητα στο φωτιστικό επιτυγχάνεται με σιλικονουχα λάστιχα και φλάντζες πολυουρεθάνης, ανθεκτικά στη διάρκεια του χρόνου.

- Η οπτική συνδεσμολογία αποτελείται από ένα κάτοπτρο και ένα διάχυτη πυρίμαχου γυαλιού (ET25G) η πολυκαρμπονάτου (ET25 P).

- Ο διαχύτης μπορεί να είναι από πυρίμαχο γυαλί ασφαλείας πάχους 4mm, θερμικής και μηχανικής αντοχής, η πολυκαρμπονάτο διάφανο κάλυμμα με έγχυση και uv σταθεροποιημένο. Και τα δυο θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν με βίδες στη βάση και δεν θα είναι απαραίτητη η αφαίρεση τους, όταν θα γίνεται αντικατάσταση του λαμπτήρα.

- Ο ανακλαστήρας πρέπει να είναι από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας (99,85%).Το φινίρισμα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ανοδίωσης, και της διαδικασίας νικέλωσης (γυαλίσματος).

- Η εκπομπή φωτός προς το άνω ημισφαίριο πρέπει να είναι ελάχιστη. Σε ορισμένες θέσεις της λάμπας, αυτό το φως των εκπομπών θα πρέπει να είναι μηδέν.

- Ενδ. τύπου EUROSTREET της GENERAL ELECTRIC.

8.  ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΑ

- Προβολέας εξωτερικού χώρου: σώμα από χυτό κράμα αλουμινίου UNI 5076 με βάση στήριξης από ατσάλι, βαμμένος με πολυεστερική σκόνη σε επιμεταλλωμένο γκρι χρώμα. Όλα τα εξωτερικά παξιμάδια και οι βίδες είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, οι μεντεσέδες που κρατάνε το γυαλί κάνοντας εύκολη την αλλαγή λαμπτήρα, είναι σε γκρι θερμοπλαστικό υλικό ανθεκτικό στην πάροδο του χρόνου. Το γυαλί του προβολέα είναι πυρίμαχο, συμπαγές, νατριούχο με λευκή επικάλυψη χρώματος περιμετρικά, πάχους 5mm, θερμοανθεκτικό και ανθεκτικό στα χτυπήματα. Ο ανακλαστήρας είναι από καθαρό αλουμίνιο ανοδιωμένο και γυαλισμένο με κάτοπτρο τέτοιο με πτερ. διάθλασης για στενή και ασσύμετρη δέσμη ή σφυρήλατα για ευρεία δέσμη. Ο ηλεκτρομηχανικός μετασχηματιστής με θερμική προστασία. Πυκνωτή με αντίσταση εκκένωσης. Οι αγωγοί χαλκού είναι με μόνωση σιλικόνης και οι στηπιοθλήπτες τύπου PG13.5. έχει κεραμικό ντουί τύπου Ε40 και δέχεται λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 250W ή 400W. Φλάντζες σιλικόνης που εξασφαλίζουν στεγανότητα IP65 και στοχευμένο γωνιόμετρο.

- Προβολάκι στεγανό μπηχτό ΙΡ44 με κεραμικό ντουί Ε27 για υποδοχή λαμπτήρα PAR38, με καλώδιο HO5RNF 2*1 μήκους 2μ. και φις σούκο λάστιχο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ενδ. τύπου 402/Ρ.

9.   ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

- Λαμπτήρας μικτού φωτισμού HSB-BW 160W και 250W 230V E27, διάρκεια ζωής 16000h, COLOUR TEMPERATURE 3400K. ενδ. τύπου SYLVANIA

- Λαμπτήρας υδραργύρου HSL-BW 125W 125V E27 KAI 250W 130V E40, διάρκεια ζωής 29000h, COLOUR TEMPERATURE 4100K και 4000K αντίστοιχα. ενδ. τύπου SYLVANIA

- Λαμπτήρας HIS-T 250W/6K E40 και HIS-T 400W/6K E40, διάρκεια ζωής 14500h, COLOUR TEMPERATURE 5300K.ενδ. τύπου SYLVANIA

- Λαμπτήρας οικονομικής ενέργειας 20W E27, διάρκεια ζωής 15000h. ενδ. τύπου SYLVANIA

- Λαμπτήρας οικονομικής ενέργειας 105W E27, διάρκεια ζωής 8000h, 240V.

- Λαμπτήρας οικονομικής ενέργειας PAR38 23W E27, 240V, διάρκεια ζωής 8000h.

10.ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ

- Τα μεταλλικά κιβώτια θα πρέπει να είναι από λαμαρίνα DKP Ά ποιότητας κατεργασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στιβαρή κατασκευή τους, ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερικό χρώμα υψηλής αντοχής στη διάβρωση. βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 60439-1.

- Τα πλαστικά κιβώτια πρέπει να είναι πολυεστερικά διαστάσεων 25*30*17, 50*70*22 και 40*50*19 με βαθμό στεγανότητας ΙΡ54. τα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης θα πρέπει επίσης να είναι  πολυεστερικά με βαθμό στεγανότητας ΙΡ65.

- Τα κουτιά διακλάδωσης διαστάσεως 25/32, 20/16, 16/20 είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό υλικό αυτοσβενούμενο στους 650οc, εξασφαλίζοντας βαθμό στεγανότητας ΙΡ55 σύμφωνα με τα πρότυπα εφαρμογής ΕΝ 60670-1, ΕΝ 50267.02.02 ενδ. τύπου CONDUR (KOUVIDIS).

11.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

- PATCH PANEL: εμπρόσθια όψη με αριθμημένη σήμανση ανά θύρα RJ45 και πλαστικές πινακίδες, διάφανα αρθρωτά-αποσπώμενα προστατευτικά κλείστρα ανά θύρα έναντι της σκόνης, οπίσθια μεταλλική ποδιά με στηρίγματα, δεματικά και αριθμημένες εισόδους για την ταξινόμηση των καλωδίων και αποσπώμενο κάλυμμα για θωράκιση προστασίας έναντι παρεμβολών. θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 και πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

- PATCH CORD: προέκταση καλωδίου UTP cat5e (δομημένη καλωδίωση)με κλιπς RJ45 ενδ. τύπου KRONE.

- Μούφες προέκτασης τηλεφώνου, διαχωριστικά 2γραμμων, καλώδια σπιράλ, διαχωριστές adsl/plots,αντικεραυνικά τηλεφώνου να είναι σύμφωνα με τα διεθνή ευρωπαϊκά πρότυπα ETS 300001, EN 50081-1 και να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση περί ανακύκλωσης συσκευών βάσει του νόμου (Ν.2939/2001).

- Πλαστικός mini επίτοιχος κατανεμητής εσωτερικού χώρου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με οριολωρίδες διαχωριστικές 10 ζευγών και να διαθέτει μεταλλική βάση στήριξης με δυνατότητα τοποθέτησης έως 3 οριολωρίδες και βοηθητικά υλικά στερέωσης-ταξινόμησης καλωδίων με πρότυπα εφαρμογής ISO 9001.

- Συσκευή ελέγχου ανίχνευσης τηλεφωνικών καλωδίων (ασθενών ρευμάτων έως 80v είτε χωρίς τάση) με ενσωματωμένο όργανο δικτυακού ελέγχου UTP/FTP cat5e-6e.

- Ενδ. τύπου central.

12. ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- Τηλεφωνικά καλώδια JYYe  2,3,4 και 5 ζευγών με μέγιστη τάση λειτουργίας 250v, με θερμοπλαστική μόνωση και προδιαγραφές VDE 0890.

- Τηλεφωνικά καλώδια Α-O2YS(L)2Y 10 και 20 ζευγών με μέγιστη τάση λειτουργίας 150V, με μόνωση και μανδύα από πολυαιθυλένιο και προδιαγραφές δοτέ 012.6/Γ/4-92.

- Τηλεφωνικό καλώδιο Α-2YF(L)2Y 30 ζευγών με μέγιστη τάση λειτουργίας 300V, με θωράκιση και πετρελαϊκό ζελέ και προδιαγραφές VDE 0816.

- Καλώδιο μετάδοσης δεδομένων FTP (S-STP) 4ζευγων cat7 με μόνωση αγωγών από πολυαιθυλένιο FOAM PE(κάθε ζεύγος περιβάλλεται από πλαστικοποιημένο φύλλο αλουμινίου) και εξωτερική μόνωση από PVC βραδύκαυστο κατά IEC 332.1.

- Καλώδιο μετάδοσης δεδομένων UTP 4 ζευγών cat6 με μόνωση αγωγών από πολυαιθυλένιο M.D.PE. και εξωτερική μόνωση από PVC και θωράκιση από φύλλο αλουμινίου.

- Καλώδιο μετάδοσης δεδομένων UTP 4ζευγων cat5 με μόνωση αγωγών από πολυαιθυλένιο  M.D.PE.και εξωτερικό μανδύα LDPE και θωράκιση από φύλλο αλουμινίου.

13.ΡΑΓΟΥΛΙΚΑ

- Οι αυτόματες μονοπολικές και τριπολικές ασφάλειες είναι χαρακτηριστικού τύπου C, ονομαστική τάση 230/400V με  ένταση διακοπής 6kA κατάλληλες για προστασία φωτισμού μικρών κυκλωμάτων.

- Ρελέ φορτίου ράγας  2*25A, 4*25A, 4*40A με ονομαστική τάση 230/240V.

- Οι μικροαυτόματοι διακόπτες τετραπολικοί είναι χαρακτηριστικού τύπου C, με ένταση διακοπής 6κΑ.

- Ενδεικτική λυχνία μονή και ενδεικτική λυχνία τριφασική παρουσίας τάσης led (230/400V).

- Θερμικά προστασίας τριποδικά αντισταθμισμένα με περιοχή ρύθμισης από 0,4Α-70Α (εξαρτάται από το θερμικό)

- Πίνακας χωνευτός με διάφανη πόρτα με 13 στοιχεία ανά σειρά (3 σειρές) ενδ. τύπου  PRA24313 MERLIN GERIN. πίνακας επίτοιχος με διάφανη πόρτα με 13 στοιχεία ανά σειρά (4 σειρές) ενδ. τύπου PRA29413 MERLIN GERIN.

- Τριποδικά ρελέ ισχύος AC με κύκλωμα ισχύος & ελέγχου: εναλλασσόμενο ρεύμα και ισχύ 3φασικων κινητήρων 380/400V από 11kW έως 45kW. ενδ. τύπου LC1D TELEMECANIQUE

- Χρονοδιακόπτης μηχανικός 60λεπτων, 24ωρων, 7ημερων με εφεδρεία 150ωρες φαρδύς ενδ. τύπου CCT15365 MERLIN GERIN.

- Όλα τα ραγοϋλικα θα πρέπει να έχουν γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 2ετη και να είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ |
| --- |
| CPV | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤ | ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 44300000 | 2025050 | CONFLEX 50 | 2000 | ΜΕΤΡΑ | 1,364 € | 2.728,00 € |
|  | 2025040 | CONFLEX 40 | 1500 | ΜΕΤΡΑ | 1,097 € | 1.645,50 € |
|  | 1025040 | ΣΩΛΗΝΑ CONDUR 40 | 1500 | ΜΕΤΡΑ | 1,531 € | 2.296,50 € |
|  | 1025050 | ΣΩΛΗΝΑ CONDUR 50 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 2,238 € | 2.238,00 € |
|  | 1025063 | ΣΩΛΗΝΑ CONDUR 63 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 3,354 € | 3.354,00 € |
|  | 000169 ΝRL | ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤ.ΒΤ 90 ΚΟΚΚΙΝΟ | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 1,241 € | 1.241,00 € |
|  | 000168 NRL | ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤ.ΒΤ 75 ΚΟΚΚΙΝΟ | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 0,823 € | 823,00 € |
|  | 2034020 | MEDIFLEX 20 | 5000 | ΜΕΤΡΑ | 0,271 € | 1.355,00 € |
|  | 2021016 | DUROFLEX 16 | 3000 | ΜΕΤΡΑ | 0,347 € | 1.041,00 € |
|  | LF60150 | ΚΑΝΑΛΙ 60*150 HAGER | 500 | ΜΕΤΡΑ | 5,719 € | 2.859,50 € |
|  | LFF60110 | ΚΑΝΑΛΙ 60*110 HAGER | 300 | ΜΕΤΡΑ | 6,582 € | 1.974,60 € |
|  | LFF60090 | ΚΑΝΑΛΙ 90*60 HAGER | 300 | ΜΕΤΡΑ | 5,485 € | 1.645,52 € |
|  | LFF40090 | ΚΑΝΑΛΙ 90*40 HAGER | 300 | ΜΕΤΡΑ | 4,117 € | 1.235,10 € |
|  | LFF40095 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝ.LFF40095 HAGER | 100 | ΤΜΧ | 1,855 € | 185,50 € |
|  | LFF40114 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝ.LFF40114 HAGER | 100 | ΤΜΧ | 2,039 € | 203,90 € |
|  | 02-14-2061 | ΡΟΚΑ 14-17/45 MULTI VIOKAR | 300 | ΠΑΚΕΤΟ | 2,300 € | 690,00 € |
|  | 02-14-2056 | ΡΟΚΑ 10-14/35 MULTI VIOKAR | 100 | ΠΑΚΕΤΟ | 1,580 € | 158,00 € |
|  | 02-14-2041 | ΡΟΚΑ 22/45 VIOKAR | 200 | ΠΑΚΕΤΟ | 2,368 € | 473,60 € |
|  | 6300020-40 | ΓΕΙΩΣΗ 50*50*2000 ΕΛEMKO | 50 | ΤΜΧ | 13,703 € | 685,15 € |
|  | 6321615-70 | ΓΕΙΩΣΗ 1,5m φ16+ΣΦΥΚΤ.ΕΛΕΜΚΟ | 100 | ΤΜΧ | 4,332 € | 433,20 € |
|  | 6422330-70 | ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ 30*3 ΕΛΕΜΚΟ | 1000 | Kg | 8,783 € | 8.783,00 € |
|  | 6224130-71 | ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 30 3,5/30 ΕΛΕΜΚΟ | 100 | ΤΜΧ | 4,536 € | 453,60 € |
|  | 6228116-71 | ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ φ8-10/16 ΕΛΕΜΚΟ | 100 | ΤΜΧ | 7,729 € | 772,90 € |
|  | 6224131-71 | ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 30*3,5/30*3,5 ΕΛΕΜΚΟ | 100 | ΤΜΧ | 5,083 € | 508,30 € |
|  | 2021029 | DUROFLEX 29 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 0,800 € | 800,00 € |
| 31300000 | 100.001.40 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΥΡΛΑΝΤΑΣ 2*2,5 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 0,420 € | 420,00 € |
|  | AO5VV-U | ΝΥΜ 3*1,5 | 3000 | ΜΕΤΡΑ | 0,430 € | 1.290,00 € |
|  | AO5VV-U | ΝΥΜ 3*2,5 | 3000 | ΜΕΤΡΑ | 0,680 € | 2.040,00 € |
|  | AO5VV-U | ΝΥΜ 5*1,5 | 1500 | ΜΕΤΡΑ | 0,680 € | 1.020,00 € |
|  | AO5VV-U | ΝΥΜ 5*2,5 | 1500 | ΜΕΤΡΑ | 1,109 € | 1.663,50 € |
|  | E1VV-R | ΝΥΥ 5*10 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 4,350 € | 4.350,00 € |
|  | E1VV-R | ΝΥΥ5*16 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 7,150 € | 7.150,00 € |
|  | E1VV-R | ΝΥΥ 5*25 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 9,950 € | 9.950,00 € |
|  | 111409041 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RG59 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 0,190 € | 190,00 € |
|  | 2XSY | ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 70 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 7,880 € | 7.880,00 € |
|  | 2XSY | ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 50 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 6,090 € | 6.090,00 € |
|  | 11137049 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ 4*10 | 500 | ΜΕΤΡΑ | 3,140 € | 1.570,00 € |
|  | E1VV-R | ΝΥΥ 3*25 | 600 | ΜΕΤΡΑ | 6,290 € | 3.774,00 € |
|  | E1VV-U | ΝΥΥ 4*6 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 2,060 € | 2.060,00 € |
|  | E1VV-U | ΝΥΥ 3*1,5 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 0,440 € | 440,00 € |
|  | HO5VV-F | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3,25 | 2000 | ΜΕΤΡΑ | 0,690 € | 1.380,00 € |
|  | HO5VV-F | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*4 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 1,080 € | 1.080,00 € |
|  | HO7V-U | ΝΥΑ 2,5 | 5000 | ΜΕΤΡΑ | 0,197 € | 985,00 € |
|  | HO7V-U | ΝΥΑF 2,5 | 3000 | ΜΕΤΡΑ | 0,296 € | 888,00 € |
|  | HO7V-U | NYAF 4 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 0,470 € | 470,00 € |
|  | E1VV-U | ΝΥΥ 3*2,5 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 0,690 € | 690,00 € |
|  | 8152364 | ΚΛΕΜΜΑ ΠΛΑΣΤ.16 SCAME | 500 | ΤΜΧ | 1,610 € | 805,00 € |
|  | 8151365 | ΚΛΕΜΜΑ ΠΛΑΣΤ.25 SCAME | 200 | ΤΜΧ | 4,999 € | 999,80 € |
|  | 02-06-1509 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 150 VIOKAR | 100 | ΤΜΧ | 1,872 € | 187,20 € |
|  | 02-06-1510 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 185 VIOKAR | 100 | ΤΜΧ | 2,299 € | 229,90 € |
|  | 02-06-1511 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 240 VIOKAR | 100 | ΤΜΧ | 3,317 € | 331,70 € |
|  | 02-06-1505 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 50 VIOKAR | 100 | ΤΜΧ | 0,427 € | 42,70 € |
|  | HO7V-U | NYA 2,5 | 3000 | ΜΕΤΡΑ | 0,197 € | 591,00 € |
| 31100000 | MK118 | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ 1000W 42V ABIM | 100 | TMX | 31,320 € | 3.132,00 € |
|  | MK122 | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ 2000W 42V ABIM | 90 | TMX | 54,810 € | 4.932,90 € |
|  | MK110 | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ 300W 42V ABIM | 80 | TMX | 16,700 € | 1.336,00 € |
|  | MK115 | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ 600W 42V ABIM | 80 | TMX | 23,490 € | 1.879,20 € |
|  | SCHWABE | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ HQI 1000W SCHWABE | 300 | TMX | 29,280 € | 8.784,00 € |
|  | SCHWABE | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ HQI 400W SCHWABE | 400 | TMX | 16,930 € | 6.772,00 € |
|  | SCHWABE | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W SCHWABE | 200 | TMX | 8,440 € | 1.688,00 € |
|  | SCHWABE | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W SCHWABE | 200 | TMX | 15,300 € | 3.060,00 € |
| 31500000 | 37218 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΥΔΡΑΡΓ.250W EUROSTREET | 130 | ΤΜΧ | 114,912 € | 14.938,56 € |
|  | 37209 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΥΔΡΑΡΓ.125W EUROSTREET | 130 | ΤΜΧ | 89,964 € | 11.695,32 € |
|  | .0020407 | ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W Ε27 SYLVANIA | 500 | ΤΜΧ | 1,559 € | 779,50 € |
|  | .0020408 | ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W Ε40 SYLVANIA | 500 | ΤΜΧ | 4,391 € | 2.195,50 € |
|  | OLYMPIA 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 250W LANZNI | 50 | ΤΜΧ | 67,755 € | 3.387,75 € |
|  | .0020394 | ΛΑΜΠΑ HQI 250W E40 SYLVANIA | 150 | ΤΜΧ | 13,005 € | 1.950,75 € |
|  | OLYMPIA 2 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 250W LANZNI | 60 | ΤΜΧ | 80,856 € | 4.851,36 € |
|  | .0020546 | ΛΑΜΠΑ HQI 400W E40 SYLVANIA | 100 | ΤΜΧ | 13,564 € | 1.356,40 € |
|  | .0024833 | ΛΑΜΠΑ ΦΘ.ΟΙΚ.20W Ε27 SYLVANIA | 800 | ΤΜΧ | 9,747 € | 7.797,60 € |
|  | .0020414 | ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤ.160W SYLVANIA | 400 | ΤΜΧ | 2,616 € | 1.046,40 € |
|  | .0020415 | ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤ.250W SYLVANIA | 400 | ΤΜΧ | 4,873 € | 1.949,20 € |
|  | 402/P | ΠΡΟΒΟΛΑΚΙ ΣΤΕΓ.ΚΑΡΦΙ ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ | 200 | ΤΜΧ | 6,705 € | 1.341,00 € |
|  | 14-5276105 | ΛΑΜΠΑ ΦΘ.ΟΙΚ.105W Ε27 ΑDELEQ | 500 | ΤΜΧ | 10,145 € | 5.072,50 € |
|  | 3-61000 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ HQI & NA 250W ADELEQ | 100 | ΤΜΧ | 6,187 € | 618,70 € |
|  | 14-5327236 | ΛΑΜΠΑ ΦΘ.ΟΙΚΟΝ.PAR38 23W ADELEQ | 200 | ΤΜΧ | 3,713 € | 742,60 € |
| 31600000 | 210-00029 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛ.2104 ΔΙΑΕΛ | 20 | ΤΜΧ | 102,060 € | 2.041,20 € |
|  | 210-00028 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛ.2103 ΔΙΑΕΛ | 20 | ΤΜΧ | 51,087 € | 1.021,74 € |
|  | 210-00026 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛ.2101 ΔΙΑΕΛ | 20 | ΤΜΧ | 33,453 € | 669,06 € |
|  | 4400 EMFA | ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤ.ΣΤ.Νο4 50*70*22 | 20 | ΤΜΧ | 37,967 € | 759,34 € |
|  | 4200 EMFA | ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤ.ΣΤ.Νο2 40*50*19 | 20 | ΤΜΧ | 27,869 € | 557,38 € |
|  | SELLER | ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛ.30*50*12,5 SELLER | 20 | ΤΜΧ | 28,710 € | 574,20 € |
|  | 4000 ΕMFA | ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤ.ΣΤΕΓ.Νο0 25*30*17 | 20 | ΤΜΧ | 14,207 € | 284,14 € |
|  | 02-49-2755 | KOYTI ΣΤΕΓ.100*100*55 VIOKAR | 300 | ΤΜΧ | 1,579 € | 473,70 € |
|  | S-BOX 306 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ.150*110*70 ADELEQ | 100 | ΤΜΧ | 2,129 € | 212,90 € |
|  | S-BOX 506 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ.240*190*90 ΑDELEQ | 50 | ΤΜΧ | 5,240 € | 262,00 € |
|  | 02-49-2757 | KOYTI ΣΤΕΓ.65*65*40 VIOKAR | 400 | ΤΜΧ | 0,527 € | 210,80 € |
|  | 32-21001-6 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ.65*35 COURBI | 300 | ΤΜΧ | 0,473 € | 141,90 € |
|  | 02-49-2753 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ.80*80 VIOKAR | 300 | ΤΜΧ | 0,655 € | 196,50 € |
|  | 3020225 | ΚΟΥΤΙ CONDUR 25/32 ΚΟΥΒΙΔΗΣ | 100 | ΤΜΧ | 1,332 € | 133,20 € |
|  | 3020020 | ΚΟΥΤΙ CONDUR 20/16 ΚΟΥΒΙΔΗΣ | 100 | ΤΜΧ | 0,844 € | 84,40 € |
|  | 3020016 | ΚΟΥΤΙ CONDUR 16/20 ΚΟΥΒΙΔΗΣ | 100 | ΤΜΧ | 0,584 € | 58,40 € |
| 32500000 | 712-4 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ ΠΛΑΚΕ ΜΑΒΙΚΑΛ | 5000 | ΜΕΤΡΑ | 0,066 € | 330,00 € |
|  | UTP 4Z CAT5 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ CAT5 NEXANS | 3050 | ΜΕΤΡΑ | 0,170 € | 518,50 € |
|  | UTP 4Z CAT6 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ CAT6 NEXANS | 3050 | ΜΕΤΡΑ | 0,236 € | 719,80 € |
|  | 11109304 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP LDPE 4Ζ CAT6 ΥΠΟΓ. | 3000 | ΜΕΤΡΑ | 0,324 € | 972,00 € |
|  | 01-60-449 | PATCH CORD 4Z CAT5 UTP CENTRAL | 100 | ΤΜΧ | 7,371 € | 737,10 € |
|  | 01-04-56 | ΜΟΥΦΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ RJ45 8P CENTRAL | 500 | ΤΜΧ | 0,345 € | 172,50 € |
|  | 01-04-56 | ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 2ΓΡ.RJ11 6P/4C CENTRAL | 200 | ΤΜΧ | 0,544 € | 108,80 € |
|  | 7063761715 | PATCH CORD UTP CAT5 5M KRONE | 200 | ΤΜΧ | 4,850 € | 970,00 € |
|  | 01-66-700 | PATCH PANEL 24P UTP CAT5 CENTRAL | 50 | ΤΜΧ | 26,267 € | 1.313,35 € |
|  | 01-02-46 | ΣΠΙΡΑΛ 3*0,75 3Μ CENTRAL | 100 | ΤΜΧ | 2,486 € | 248,60 € |
|  | 80-81-558 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΛΩΡΙΔΑ ΥΠΕΡΤΑΣ.5Ζ CENTRAL | 40 | ΤΜΧ | 3,452 € | 138,08 € |
|  | 01-05-100 | ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ADSL/POTS RJ11/2RJ11 CENTRAL | 50 | ΤΜΧ | 1,638 € | 81,90 € |
|  | 01-66-474E | PATCH PANEL 16Θ 01-66-474E CENTRAL | 20 | ΤΜΧ | 49,430 € | 988,60 € |
|  | 01-66-470E | PATCH PANEL 24Θ 01-66-470E CENTRAL | 20 | ΤΜΧ | 45,801 € | 916,02 € |
|  | 80-81-132 | ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 80-81-132 CENTRAL | 100 | ΤΜΧ | 7,254 € | 725,40 € |
|  | 01-68-99/C | ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 01-68-99/C CENTRAL | 15 | ΤΜΧ | 45,801 € | 687,02 € |
|  | 2000160003 | ΡΑΦΙ ΣΤΑΘΕΡΟ 1U 19" 350mm CENTRAL | 30 | ΤΜΧ | 9,302 € | 279,06 € |
|  | 80-83-500C | ΒΑΣΗ ΕΠΙΤ.ΑΡΘΡ.80-83-500C CENTRAL | 50 | ΤΜΧ | 12,461 € | 623,05 € |
|  | 80-83-501C | ΒΑΣΗ ΕΠΙΤ.ΑΡΘΡ.80-83-501C CENTRAL | 50 | ΤΜΧ | 16,029 € | 801,45 € |
|  | 91-48-92C/P | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤ.ΣΗΜ.CENTRAL | 15 | ΤΜΧ | 23,342 € | 350,13 € |
|  | 01-66-699/J | PATCH PANEL 16P 01-66-699J CENTRAL | 200 | ΤΜΧ | 18,252 € | 3.650,40 € |
|  | 91-45-24N | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΤΦ 91-45-24Ν CENTRAL | 100 | ΤΜΧ | 9,711 € | 971,10 € |
|  | AO2YS(ST)2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ ΡΕΤ 10*2*0,6 | 5500 | ΜΕΤΡΑ | 1,359 € | 7.474,50 € |
|  | AO2YS(ST)2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ PET 20*2*0,6 | 5000 | ΜΕΤΡΑ | 1,807 € | 9.035,00 € |
|  | 11109505 | ΚΑΛΩΔΙΟ FTP 4Z CAT7 UNINET 7002 | 5000 | ΜΕΤΡΑ | 0,552 € | 2.760,00 € |
|  | 11134012 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ PET GEL 30*2*0,6 | 2000 | ΜΕΤΡΑ | 1,546 € | 3.092,00 € |
|  | JYYE | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ 3*2*0,6 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 0,263 € | 263,00 € |
|  | JYYE | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ 2*2*0,6 | 3000 | ΜΕΤΡΑ | 0,179 € | 537,00 € |
|  | JYYE | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ 4*2*0,6 | 1000 | ΜΕΤΡΑ | 0,349 € | 349,00 € |
|  | JYYE | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ 5*2*06 | 2000 | ΜΕΤΡΑ | 0,412 € | 824,00 € |
| 31200000 | Α9Κ24106 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ | 2,107 € | 210,70 € |
|  | Α9Κ24110-25 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α-25Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ | 2,020 € | 202,00 € |
|  | Α9Κ24310-25 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3*10Α-25Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ | 7,789 € | 778,90 € |
|  | Α9Κ24340 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3*40Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ | 8,124 € | 812,40 € |
|  | Α9Κ24132 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 32Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ | 2,107 € | 210,70 € |
|  | Α9C20732 | ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2*25Α MERLIN GERIN | 200 | ΤΜΧ | 8,804 € | 1.760,80 € |
|  | A9C20844 | ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4*40Α MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ | 24,951 € | 1.247,55 € |
|  | A9C30811 | ΡΕΛΕ KAΣΤΑΝΙΑΣ MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ | 7,863 € | 393,15 € |
|  | A9C20834 | ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4*25Α MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ | 11,007 € | 550,35 € |
|  | A9F74450 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4*50Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ | 23,391 € | 2.339,10 € |
|  | A9F74463 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4*63Α MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ | 23,410 € | 1.170,49 € |
|  | A9F74363 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3*63Α MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ | 16,708 € | 835,40 € |
|  | 18320 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ MERLIN GERIN | 300 | ΤΜΧ | 1,450 € | 435,00 € |
|  | A9E18327 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΙΙΙ MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ | 6,660 € | 666,00 € |
|  | LRD04 | ΘΕΡΜΙΚΟ 0,4-0,63 TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ | 15,271 € | 763,55 € |
|  | LRD06 | ΘΕΡΜΙΚΟ 1-1,6Α TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ | 14,830 € | 741,50 € |
|  | LRD21 | ΘΕΡΜΙΚΟ 12-18Α TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ | 15,464 € | 773,20 € |
|  | LRD22 | ΘΕΡΜΙΚΟ 16-24Α TELEMECANIQUE | 40 | ΤΜΧ | 19,099 € | 763,96 € |
|  | LRD32 | ΘΕΡΜΙΚΟ 23-32Α TELEMECANIQUE | 30 | ΤΜΧ | 26,824 € | 804,72 € |
|  | LRD3322 | ΘΕΡΜΙΚΟ 17-25Α TELEMECANIQUE | 20 | ΤΜΧ | 27,769 € | 555,38 € |
|  | LRD3355 | ΘΕΡΜΙΚΟ 30-40Α TELEMECANIQUE | 20 | ΤΜΧ | 27,773 € | 555,46 € |
|  | LRD3361 | ΘΕΡΜΙΚΟ 55-70Α TELEMECANIQUE | 20 | ΤΜΧ | 36,298 € | 725,96 € |
|  | PRA29413 | ΠΙΝΑΚΑΣ PRA29413 MERLIN GERIN | 20 | ΤΜΧ | 35,398 € | 707,96 € |
|  | PRA24313 | ΠΙΝΑΚΑΣ PRA24313 MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ | 29,913 € | 1.495,65 € |
|  | 1-S ΔΙΑΕΛ | ΠΙΝΑΚΑΣ 1-S ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓ.ΔΙΑΕΛ | 50 | ΤΜΧ | 49,329 € | 2.466,45 € |
|  | 3-SP ΔΙΑΕΛ | ΠΙΝΑΚΑΣ 3-SP ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓ.ΔΙΑΕΛ | 50 | ΤΜΧ | 92,421 € | 4.621,05 € |
|  | 048.01 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΙΝΑΚΟΣ φ22 NORATEX | 60 | ΤΜΧ | 2,229 € | 133,74 € |
|  | 130.11.120 | ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3*63Α 1-0-2 NORATEX | 190 | ΤΜΧ | 14,355 € | 2.727,45 € |
|  | 130.21.040 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΤ.ΤΡΙΓ.3*63Α SG561 NORATEX | 110 | ΤΜΧ | 18,521 € | 2.037,31 € |
|  | LC1D115P7 | ΡΕΛΕ 55KW TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ | 139,118 € | 6.955,90 € |
|  | LC1D25P7 | ΡΕΛΕ 11KW TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ | 24,905 € | 1.245,25 € |
|  | LC1D65P7 | ΡΕΛΕ 30KW TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ | 81,257 € | 4.062,85 € |
|  | LC1D80P7 | ΡΕΛΕ 37KW TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ | 96,018 € | 4.800,90 € |
|  | LC1D95P7 | ΡΕΛΕ 45KW TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ | 117,490 € | 5.874,50 € |
|  | 15365 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 15365 MERLIN GERIN | 20 | ΤΜΧ | 23,652 € | 473,04 € |
|  | A9S60391 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3*100Α MERLIN GERIN | 20 | ΤΜΧ | 11,383 € | 227,66 € |
|  | A9S60491 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4*100Α MERLIN GERIN | 10 | ΤΜΧ | 15,078 € | 150,78 € |
|  | A9S60392 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3*125Α MERLIN GERIN | 10 | ΤΜΧ | 13,320 € | 133,20 € |
|  | A9S60240 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2*40Α MERLIN GERIN | 30 | ΤΜΧ | 4,062 € | 121,86 € |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 292.308,94 € |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 23% | 67.231,06 € |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 359.540,00 € |

ΡΕΘΥΜΝΟ 02.08.2011

ΕΘΕΩΡΗΘΗ					Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ)

## Πίνακας ΠΟΠ : ΥΛΙΚΑ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| Αύξοντας αριθμός είδους σύμφωνα με το παράρτημα B΄ της παρούσας Διακήρυξης | CPV | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦ ΕΙΔΟΥΣ | Αντιγραφή είδους με τη ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή αυτού όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα B΄ της παρούσας Διακήρυξης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ |
| 1 | 44300000 | 2025050 | CONFLEX 50 | 2000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 2 |  | 2025040 | CONFLEX 40 | 1500 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 3 |  | 1025040 | ΣΩΛΗΝΑ CONDUR 40 | 1500 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 4 |  | 1025050 | ΣΩΛΗΝΑ CONDUR 50 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 5 |  | 1025063 | ΣΩΛΗΝΑ CONDUR 63 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 6 |  | 000169 ΝRL | ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤ.ΒΤ 90 ΚΟΚΚΙΝΟ | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 7 |  | 000168 NRL | ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤ.ΒΤ 75 ΚΟΚΚΙΝΟ | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 8 |  | 2034020 | MEDIFLEX 20 | 5000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 9 |  | 2021016 | DUROFLEX 16 | 3000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 10 |  | LF60150 | ΚΑΝΑΛΙ 60*150 HAGER | 500 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 11 |  | LFF60110 | ΚΑΝΑΛΙ 60*110 HAGER | 300 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 12 |  | LFF60090 | ΚΑΝΑΛΙ 90*60 HAGER | 300 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 13 |  | LFF40090 | ΚΑΝΑΛΙ 90*40 HAGER | 300 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 14 |  | LFF40095 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝ.LFF40095 HAGER | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 15 |  | LFF40114 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝ.LFF40114 HAGER | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 16 |  | 02-14-2061 | ΡΟΚΑ 14-17/45 MULTI VIOKAR | 300 | ΠΑΚΕΤΟ |  |  |
| 17 |  | 02-14-2056 | ΡΟΚΑ 10-14/35 MULTI VIOKAR | 100 | ΠΑΚΕΤΟ |  |  |
| 18 |  | 02-14-2041 | ΡΟΚΑ 22/45 VIOKAR | 200 | ΠΑΚΕΤΟ |  |  |
| 19 |  | 6300020-40 | ΓΕΙΩΣΗ 50*50*2000 ΕΛEMKO | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 20 |  | 6321615-70 | ΓΕΙΩΣΗ 1,5m φ16+ΣΦΥΚΤ.ΕΛΕΜΚΟ | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 21 |  | 6422330-70 | ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΗ 30*3 ΕΛΕΜΚΟ | 1000 | Kg |  |  |
| 22 |  | 6224130-71 | ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 30 3,5/30 ΕΛΕΜΚΟ | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 23 |  | 6228116-71 | ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ φ8-10/16 ΕΛΕΜΚΟ | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 24 |  | 6224131-71 | ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ 30*3,5/30*3,5 ΕΛΕΜΚΟ | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 25 |  | 2021029 | DUROFLEX 29 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 26 | 31300000 | 100.001.40 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΥΡΛΑΝΤΑΣ 2*2,5 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 27 |  | AO5VV-U | ΝΥΜ 3*1,5 | 3000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 28 |  | AO5VV-U | ΝΥΜ 3*2,5 | 3000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 29 |  | AO5VV-U | ΝΥΜ 5*1,5 | 1500 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 30 |  | AO5VV-U | ΝΥΜ 5*2,5 | 1500 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 31 |  | E1VV-R | ΝΥΥ 5*10 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 32 |  | E1VV-R | ΝΥΥ5*16 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 33 |  | E1VV-R | ΝΥΥ 5*25 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 34 |  | 111409041 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RG59 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 35 |  | 2XSY | ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 70 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 36 |  | 2XSY | ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 50 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 37 |  | 11137049 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ 4*10 | 500 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 38 |  | E1VV-R | ΝΥΥ 3*25 | 600 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 39 |  | E1VV-U | ΝΥΥ 4*6 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 40 |  | E1VV-U | ΝΥΥ 3*1,5 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 41 |  | HO5VV-F | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3,25 | 2000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 42 |  | HO5VV-F | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*4 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 43 |  | HO7V-U | ΝΥΑ 2,5 | 5000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 44 |  | HO7V-U | ΝΥΑF 2,5 | 3000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 45 |  | HO7V-U | NYAF 4 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 46 |  | E1VV-U | ΝΥΥ 3*2,5 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 47 |  | 8152364 | ΚΛΕΜΜΑ ΠΛΑΣΤ.16 SCAME | 500 | ΤΜΧ |  |  |
| 48 |  | 8151365 | ΚΛΕΜΜΑ ΠΛΑΣΤ.25 SCAME | 200 | ΤΜΧ |  |  |
| 49 |  | 02-06-1509 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 150 VIOKAR | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 50 |  | 02-06-1510 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 185 VIOKAR | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 51 |  | 02-06-1511 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 240 VIOKAR | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 52 |  | 02-06-1505 | ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 50 VIOKAR | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 53 |  | HO7V-U | NYA 2,5 | 3000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 54 | 31100000 | MK118 | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ 1000W 42V ABIM | 100 | TMX |  |  |
| 55 |  | MK122 | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ 2000W 42V ABIM | 90 | TMX |  |  |
| 56 |  | MK110 | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ 300W 42V ABIM | 80 | TMX |  |  |
| 57 |  | MK115 | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ 600W 42V ABIM | 80 | TMX |  |  |
| 58 |  | SCHWABE | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ HQI 1000W SCHWABE | 300 | TMX |  |  |
| 59 |  | SCHWABE | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ HQI 400W SCHWABE | 400 | TMX |  |  |
| 60 |  | SCHWABE | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W SCHWABE | 200 | TMX |  |  |
| 61 |  | SCHWABE | ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W SCHWABE | 200 | TMX |  |  |
| 62 | 31500000 | 37218 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΥΔΡΑΡΓ.250W EUROSTREET | 130 | ΤΜΧ |  |  |
| 63 |  | 37209 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΥΔΡΑΡΓ.125W EUROSTREET | 130 | ΤΜΧ |  |  |
| 64 |  | .0020407 | ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W Ε27 SYLVANIA | 500 | ΤΜΧ |  |  |
| 65 |  | .0020408 | ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W Ε40 SYLVANIA | 500 | ΤΜΧ |  |  |
| 66 |  | OLYMPIA 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 250W LANZNI | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 67 |  | .0020394 | ΛΑΜΠΑ HQI 250W E40 SYLVANIA | 150 | ΤΜΧ |  |  |
| 68 |  | OLYMPIA 2 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 250W LANZNI | 60 | ΤΜΧ |  |  |
| 69 |  | .0020546 | ΛΑΜΠΑ HQI 400W E40 SYLVANIA | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 70 |  | .0024833 | ΛΑΜΠΑ ΦΘ.ΟΙΚ.20W Ε27 SYLVANIA | 800 | ΤΜΧ |  |  |
| 71 |  | .0020414 | ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤ.160W SYLVANIA | 400 | ΤΜΧ |  |  |
| 72 |  | .0020415 | ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤ.250W SYLVANIA | 400 | ΤΜΧ |  |  |
| 73 |  | 402/P | ΠΡΟΒΟΛΑΚΙ ΣΤΕΓ.ΚΑΡΦΙ ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ | 200 | ΤΜΧ |  |  |
| 74 |  | 14-5276105 | ΛΑΜΠΑ ΦΘ.ΟΙΚ.105W Ε27 ΑDELEQ | 500 | ΤΜΧ |  |  |
| 75 |  | 3-61000 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ HQI & NA 250W ADELEQ | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 76 |  | 14-5327236 | ΛΑΜΠΑ ΦΘ.ΟΙΚΟΝ.PAR38 23W ADELEQ | 200 | ΤΜΧ |  |  |
| 77 | 31600000 | 210-00029 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛ.2104 ΔΙΑΕΛ | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 78 |  | 210-00028 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛ.2103 ΔΙΑΕΛ | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 79 |  | 210-00026 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛ.2101 ΔΙΑΕΛ | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 80 |  | 4400 EMFA | ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤ.ΣΤ.Νο4 50*70*22 | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 81 |  | 4200 EMFA | ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤ.ΣΤ.Νο2 40*50*19 | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 82 |  | SELLER | ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛ.30*50*12,5 SELLER | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 83 |  | 4000 ΕMFA | ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤ.ΣΤΕΓ.Νο0 25*30*17 | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 84 |  | 02-49-2755 | KOYTI ΣΤΕΓ.100*100*55 VIOKAR | 300 | ΤΜΧ |  |  |
| 85 |  | S-BOX 306 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ.150*110*70 ADELEQ | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 86 |  | S-BOX 506 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ.240*190*90 ΑDELEQ | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 87 |  | 02-49-2757 | KOYTI ΣΤΕΓ.65*65*40 VIOKAR | 400 | ΤΜΧ |  |  |
| 88 |  | 32-21001-6 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ.65*35 COURBI | 300 | ΤΜΧ |  |  |
| 89 |  | 02-49-2753 | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓ.80*80 VIOKAR | 300 | ΤΜΧ |  |  |
| 90 |  | 3020225 | ΚΟΥΤΙ CONDUR 25/32 ΚΟΥΒΙΔΗΣ | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 91 |  | 3020020 | ΚΟΥΤΙ CONDUR 20/16 ΚΟΥΒΙΔΗΣ | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 92 |  | 3020016 | ΚΟΥΤΙ CONDUR 16/20 ΚΟΥΒΙΔΗΣ | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 93 | 32500000 | 712-4 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ ΠΛΑΚΕ ΜΑΒΙΚΑΛ | 5000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 94 |  | UTP 4Z CAT5 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ CAT5 NEXANS | 3050 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 95 |  | UTP 4Z CAT6 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4Ζ CAT6 NEXANS | 3050 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 96 |  | 11109304 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP LDPE 4Ζ CAT6 ΥΠΟΓ. | 3000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 97 |  | 01-60-449 | PATCH CORD 4Z CAT5 UTP CENTRAL | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 98 |  | 01-04-56 | ΜΟΥΦΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ RJ45 8P CENTRAL | 500 | ΤΜΧ |  |  |
| 99 |  | 01-04-56 | ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 2ΓΡ.RJ11 6P/4C CENTRAL | 200 | ΤΜΧ |  |  |
| 100 |  | 7063761715 | PATCH CORD UTP CAT5 5M KRONE | 200 | ΤΜΧ |  |  |
| 101 |  | 01-66-700 | PATCH PANEL 24P UTP CAT5 CENTRAL | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 102 |  | 01-02-46 | ΣΠΙΡΑΛ 3*0,75 3Μ CENTRAL | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 103 |  | 80-81-558 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΛΩΡΙΔΑ ΥΠΕΡΤΑΣ.5Ζ CENTRAL | 40 | ΤΜΧ |  |  |
| 104 |  | 01-05-100 | ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ADSL/POTS RJ11/2RJ11 CENTRAL | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 105 |  | 01-66-474E | PATCH PANEL 16Θ 01-66-474E CENTRAL | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 106 |  | 01-66-470E | PATCH PANEL 24Θ 01-66-470E CENTRAL | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 107 |  | 80-81-132 | ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 80-81-132 CENTRAL | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 108 |  | 01-68-99/C | ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 01-68-99/C CENTRAL | 15 | ΤΜΧ |  |  |
| 109 |  | 2000160003 | ΡΑΦΙ ΣΤΑΘΕΡΟ 1U 19" 350mm CENTRAL | 30 | ΤΜΧ |  |  |
| 110 |  | 80-83-500C | ΒΑΣΗ ΕΠΙΤ.ΑΡΘΡ.80-83-500C CENTRAL | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 111 |  | 80-83-501C | ΒΑΣΗ ΕΠΙΤ.ΑΡΘΡ.80-83-501C CENTRAL | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 112 |  | 91-48-92C/P | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤ.ΣΗΜ.CENTRAL | 15 | ΤΜΧ |  |  |
| 113 |  | 01-66-699/J | PATCH PANEL 16P 01-66-699J CENTRAL | 200 | ΤΜΧ |  |  |
| 114 |  | 91-45-24N | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΤΦ 91-45-24Ν CENTRAL | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 115 |  | AO2YS(ST)2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ ΡΕΤ 10*2*0,6 | 5500 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 116 |  | AO2YS(ST)2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ PET 20*2*0,6 | 5000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 117 |  | 11109505 | ΚΑΛΩΔΙΟ FTP 4Z CAT7 UNINET 7002 | 5000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 118 |  | 11134012 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ PET GEL 30*2*0,6 | 2000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 119 |  | JYYE | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ 3*2*0,6 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 120 |  | JYYE | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ 2*2*0,6 | 3000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 121 |  | JYYE | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ 4*2*0,6 | 1000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 122 |  | JYYE | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΦ 5*2*06 | 2000 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 123 | 31200000 | Α9Κ24106 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 124 |  | Α9Κ24110-25 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α-25Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 125 |  | Α9Κ24310-25 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3*10Α-25Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 126 |  | Α9Κ24340 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3*40Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 127 |  | Α9Κ24132 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 32Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 128 |  | Α9C20732 | ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2*25Α MERLIN GERIN | 200 | ΤΜΧ |  |  |
| 129 |  | A9C20844 | ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4*40Α MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 130 |  | A9C30811 | ΡΕΛΕ KAΣΤΑΝΙΑΣ MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 131 |  | A9C20834 | ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4*25Α MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 132 |  | A9F74450 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4*50Α MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 133 |  | A9F74463 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4*63Α MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 134 |  | A9F74363 | ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3*63Α MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 135 |  | 18320 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ MERLIN GERIN | 300 | ΤΜΧ |  |  |
| 136 |  | A9E18327 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΙΙΙ MERLIN GERIN | 100 | ΤΜΧ |  |  |
| 137 |  | LRD04 | ΘΕΡΜΙΚΟ 0,4-0,63 TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 138 |  | LRD06 | ΘΕΡΜΙΚΟ 1-1,6Α TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 139 |  | LRD21 | ΘΕΡΜΙΚΟ 12-18Α TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 140 |  | LRD22 | ΘΕΡΜΙΚΟ 16-24Α TELEMECANIQUE | 40 | ΤΜΧ |  |  |
| 141 |  | LRD32 | ΘΕΡΜΙΚΟ 23-32Α TELEMECANIQUE | 30 | ΤΜΧ |  |  |
| 142 |  | LRD3322 | ΘΕΡΜΙΚΟ 17-25Α TELEMECANIQUE | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 143 |  | LRD3355 | ΘΕΡΜΙΚΟ 30-40Α TELEMECANIQUE | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 144 |  | LRD3361 | ΘΕΡΜΙΚΟ 55-70Α TELEMECANIQUE | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 145 |  | PRA29413 | ΠΙΝΑΚΑΣ PRA29413 MERLIN GERIN | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 146 |  | PRA24313 | ΠΙΝΑΚΑΣ PRA24313 MERLIN GERIN | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 147 |  | 1-S ΔΙΑΕΛ | ΠΙΝΑΚΑΣ 1-S ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓ.ΔΙΑΕΛ | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 148 |  | 3-SP ΔΙΑΕΛ | ΠΙΝΑΚΑΣ 3-SP ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓ.ΔΙΑΕΛ | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 149 |  | 048.01 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΙΝΑΚΟΣ φ22 NORATEX | 60 | ΤΜΧ |  |  |
| 150 |  | 130.11.120 | ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3*63Α 1-0-2 NORATEX | 190 | ΤΜΧ |  |  |
| 151 |  | 130.21.040 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΤ.ΤΡΙΓ.3*63Α SG561 NORATEX | 110 | ΤΜΧ |  |  |
| 152 |  | LC1D115P7 | ΡΕΛΕ 55KW TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 153 |  | LC1D25P7 | ΡΕΛΕ 11KW TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 154 |  | LC1D65P7 | ΡΕΛΕ 30KW TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 155 |  | LC1D80P7 | ΡΕΛΕ 37KW TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 156 |  | LC1D95P7 | ΡΕΛΕ 45KW TELEMECANIQUE | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| 157 |  | 15365 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 15365 MERLIN GERIN | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 158 |  | A9S60391 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3*100Α MERLIN GERIN | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| 159 |  | A9S60491 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4*100Α MERLIN GERIN | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| 160 |  | A9S60392 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3*125Α MERLIN GERIN | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| 161 |  | A9S60240 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2*40Α MERLIN GERIN | 30 | ΤΜΧ |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 23% |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΤΟΠΟΣ:  …………….

ΕΘΕΩΡΗΘΗ					Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

Δήμο Ρεθύμνου

Λ. Κουντουριώτου 80

74100 Ρέθυμνο

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….………….για εκτέλεση της Προμήθειας ……………….. συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ………………

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

# ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

Δήμο Ρεθύμνου

Λ. Κουντουριώτου 80

74100 Ρέθυμνο

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

# ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη ................. σήμερα την …../../2009, ημέρα …………., μεταξύ αφενός της .................... που εδρεύει στην ..............εκπροσωπείται νόμιμα από τον .....................βάση του υπ αριθ…………….. εγγράφου και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ………………………. που εδρεύει στ… ………………………………….. εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. …………………………. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του διεθνή ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την ……………….. απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την …………………. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση») η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την ………….., ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας «ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο:

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της Προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια : Η προμήθεια όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής της Προμήθειας.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία με τα παραρτήματά της που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της Προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Προμήθειας.

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η  Προμήθεια αποτελείται από τα παρακάτω υλικά (Ταξινόμηση κατά CPV):

- 44300000 (Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα)

- 31300000 (Μονωμένα σύρματα και καλώδια)

- 31100000 (Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές)

- 31500000 (Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες)

- 31600000 (Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός)

- 32500000 (Τηλεπικοινωνιακό υλικό)

- 31200000 (Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος)

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.

Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της Προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης της Προμήθειας στον ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Ρεθύμνου

Διεύθυνση: Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Για τον Ανάδοχο: 		………………………………

………………………………………

Ταχ.κωδ.:…………… – ΠΟΛΗ  ……………..

Τηλ………………..   fax: ……………………

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της Προμήθειας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  Ειδικότερα:

6.1	Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση της Προμήθειας αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση της Προμήθειας και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της Προμήθειας.

6.2	Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της Προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

6.3	Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του της Προμήθειας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Προμήθειας αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

6.4	Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την Προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

6.5	Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Άρθρο 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεστεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

7.2 Η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και ως προς την απόφαση έγκρισής της από τον Αναθέτοντα Φορέα. Επίσης, τυχόν πράξη υποκατάστασης θα κοινοποιείται με ευθύνη και μέριμνα του Αναθέτοντος Φορέα στην αρμόδια Διαχειριστική και Χρηματοδοτική της Προμήθειας Αρχή. Τέλος, τυχόν εκχώρηση υποκατάσταση θα γίνεται μόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης

Άρθρο 8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης της Προμήθειας.

Άρθρο 9. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

9.1	Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση της Προμήθειας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.

9.2	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή της Προμήθειας ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.

Άρθρο 10. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

Άρθρο 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Θεωρείται δεδομένη η υποχρέωση συμμόρφωσης του Αναδόχου και της αναθέτουσας Αρχής στις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 12. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει το 10% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά .... μήνες τουλάχιστον και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών προληπτικής λειτουργίας σε περίπτωση σύναψης σχετικής τριετούς σύμβασης.

Άρθρο 13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

13.1	Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση της Προμήθειας, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.

13.2	Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση της Προμήθειας.

13.3	Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αποδεδειγμένη αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Άρθρο 14. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα είδη θα παραδοθούν στις κατατόπους αποθήκες του Δήμου Ρεθύμνης, εφάπαξ ή τμηματικά, με εξολοκλήρου έξοδα και προσωπικό του προμηθευτή μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την εκάστοτε παραγγελία του Δήμου.

Άρθρο 15. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας, αρχίζει  από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί για τέσσερις (4) Μήνες.

Άρθρο 16. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

16.1 Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής της Προμήθειας θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή  Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του (ΕΠΠ).

16.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας θα διενεργεί απροειδοποίητα δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια της Προμήθειας. Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει πλήρως το αντικείμενο της σύμβασης στην τιμή της προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και να παραδώσει η  Προμήθεια εμπρόθεσμα.

Άρθρο 17. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

17.1	Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας εντός της προθεσμίας ή των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση,  η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

17.2	Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο:

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και

β) να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της Προμήθειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παρασχεθέντα υλικά που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 18. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18.1	Τα προϊόντα που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της Σύμβασης.

18.2	Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 19. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η  Προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης.

Άρθρο 20. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

20.1	Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση της Προμήθειας έξοδα, όπως τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, παράδοσης, των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων.

20.2	Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.

20.3	Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.

Άρθρο 21. ΤΙΜΗΜΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

21.1	Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της Προμήθειας από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των ………………………………………… ευρώ (…..,..€).

21.2	Στο Συμβατικό Τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

  - Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

  - Οι κρατήσεις, πλην της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος, δεν θεωρούνται επιλέξιμες

Άρθρο 22. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα. Μετά το Οριστικό - Τμηματικό Πρωτόκολλο παραλαβής των υλικών και εφόσον δεν παρατηρηθεί καμιά διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100% του συμβατικού τιμήματος. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένος προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβαση, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

Άρθρο 23. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί η  Προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

δ) εκδίδεται αμετάκλητη τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο, της, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της Προμήθειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παρασχεθέντα υλικά που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτου-σας Αρχής.

Άρθρο 24. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

24.1	Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προμήθειας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

24.2	Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.

Άρθρο 25. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

25.1	Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

25.2	Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

Άρθρο 26. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, πλην όμως σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει χαραχτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσμεύει με τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ, που διενεργεί το διαγωνισμό, όσο και τους διαγωνιζόμενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ρέθυμνο.

Εφαρμοστέο σε κάθε περίπτωση είναι και το κοινοτικό δίκαιο.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                         Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ