|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΡΓΟ : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

# Της επιχείρησης …………………………..….., έδρα………….., οδός…………….., αριθμός………….,τηλέφωνο……………, Fax ……………………

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 110 w E27 | 300 |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 w E40 | 250 |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NATΡΙΟΥ σωληνωτός 400 w Ε40 | 50 |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 10 w E27 4Κ | 60 |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CFL 30 w E27 4Κ | 4000 |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CFL 23 w E27 mini 4K | 250 |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ CFL 11w E14 4K | 100 |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCI σωληνωτός αλογον. μεταλ. ατμών 70w E27 3Κ | 400 |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ σωληνωτός αλογον. μεταλ. ατμών 150 w E40 | 300 |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ αλογον. μεταλ. ατμών 70 w G12 | 20 |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ αλογον. μεταλ. ατμών 70 w RX7s | 20 |  |  |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ HCΙ αλογον. μεταλ. ατμών 150 w RX7s-24 | 20 |  |  |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 250 w Ε40 WDL | 15 |  |  |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 400 w Ε40 WDL | 30 |  |  |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 1000 w Ε40 WDL | 10 |  |  |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΗQI σωληνωτός 2000 w Ε40 WDL 400 V | 20 |  |  |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (METALARC ΗSI-ΤD 2000W D) | 5 |  |  |
| 18 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ PL 28 w 2 pin 4K | 80 |  |  |
| 19 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 1000 w | 40 |  |  |
| 20 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 400 w 114mm | 50 |  |  |
| 21 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 160 w 114mm | 50 |  |  |
| 22 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 120 w 80mm | 50 |  |  |
| 23 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 14w 549mm WDL | 15 |  |  |
| 24 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 21w 849mm WDL | 15 |  |  |
| 25 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 28w 1149mm WDL | 15 |  |  |
| 26 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5 G5 35w 1449mm WDL | 15 |  |  |
| 27 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36 w/10 120cm | 10 |  |  |
| 28 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 60 cm | 10 |  |  |
| 29 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 120 cm | 10 |  |  |
| 30 | ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 150 cm | 10 |  |  |
| 31 | ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ LED ΣΤΕΓΑΝΑ 1,20 | 20 |  |  |
| 32 | ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 1.5 M | 10 |  |  |
| 33 | STARTERS 4-22w | 5 |  |  |
| 34 | STARTERS 4-65w | 5 |  |  |
| 35 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 230V E27 | 200 |  |  |
| 36 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 250w Nατρίου | 100 |  |  |
| 37 | ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Φ.Σ. | 100 |  |  |
| 38 | ΧΕΛΩΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΠΡΕΣ | 5 |  |  |
| 39 | ΧΕΛΩΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ | 30 |  |  |
| 40 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | 50 |  |  |
| 41 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ | 100 |  |  |
| 42 | ΝΤΟΥΙ Ε40 ΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ | 50 |  |  |
| 43 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 5-10 Α (10 ΤΕΜ) | 100 |  |  |
| 44 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ SWAMPE έως 400 w | 300 |  |  |
| 45 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 150 w 4K | 15 |  |  |
| 46 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400 w 4K | 4 |  |  |
| 7 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400 w 2700K με κλιπς για γρήγορο άνοιγμα & κλείσιμο | 15 |  |  |
| 48 | ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΑ LED | 25 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ |  |  |  |
| 1 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α | 50 |  |  |
| 2 | ΡΕΛΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ40Α 30mA | 40 |  |  |
| 3 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α | 45 |  |  |
| 4 | ΡΕΛΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 4Ρ-40Α 30mA | 30 |  |  |
| 5 | ΡΕΛΛΕ ΦΟΡΤΙΟΥ 60 Α | 5 |  |  |
| 6 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΜΟΝΗ | 40 |  |  |
| 7 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΤΡΙΠΛΗ | 20 |  |  |
| 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 2Χ20 Α | 20 |  |  |
| 9 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 2Χ25 Α | 40 |  |  |
| 10 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ10 Α | 120 |  |  |
| 11 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ20 Α | 30 |  |  |
| 12 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ16 Α | 90 |  |  |
| 13 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1Χ25 Α | 36 |  |  |
| 14 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ16 Α | 24 |  |  |
| 15 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ20 Α | 30 |  |  |
| 16 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ25 Α | 30 |  |  |
| 17 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3Χ40 Α | 30 |  |  |
| 18 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 2Χ25 Α | 10 |  |  |
| 19 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 3Χ25 Α | 10 |  |  |
| 20 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΡΑΓΑΣ 3Χ40 Α | 15 |  |  |
| 21 | ΚΛΕΜΕΝΣ 2,5 mm | 150 |  |  |
| 22 | ΚΛΕΜΕΝΣ 4 mm | 100 |  |  |
| 23 | ΚΛΕΜΕΝΣ 6 mm | 100 |  |  |
| 24 | ΚΛΕΜΕΝΣ 10 mm | 100 |  |  |
| 25 | ΚΛΕΜΕΝΣ+ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ | 150 |  |  |
| 26 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ P.V.C. | 200 |  |  |
| 27 | ΡΟΚΑ 4/20 | 3 |  |  |
| 28 | ΡΟΚΑ 5/20 | 5 |  |  |
| 29 | ΡΟΚΑ 6/25 | 7 |  |  |
| 30 | ΡΟΚΑ 8/25 | 15 |  |  |
| 31 | ΡΟΚΑ 9/25 | 15 |  |  |
| 32 | ΡΟΚΑ 10/25 | 10 |  |  |
| 33 | ΡΟΚΑ 12/35 | 10 |  |  |
| 34 | ΡΟΚΑ 13/35 | 8 |  |  |
| 35 | ΡΟΚΑ 19/35 | 8 |  |  |
| 36 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 540Χ7,6 mm | 15 |  |  |
| 37 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 370x4,8 mm | 20 |  |  |
| 38 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 250x4,8 mm | 10 |  |  |
| 39 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200x3,6 mm | 10 |  |  |
| 40 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | 50 |  |  |
| 41 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | 50 |  |  |
| 42 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | 50 |  |  |
| 43 | ΤΑΥ ΣΟΥΚΟ | 20 |  |  |
| 44 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 300Χ250Χ150 | 15 |  |  |
| 45 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 400Χ300Χ200 | 15 |  |  |
| 46 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 500Χ400Χ200 | 10 |  |  |
| 47 | ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΙΡ66 600Χ400Χ200 | 10 |  |  |
| 48 | ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 75Χ58Χ15 4 ΣΕΙΡΩΝ | 1 |  |  |
| 49 | ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ | 2 |  |  |
| 50 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3Χ18 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 5 |  |  |
| 51 | ΚΙΒΩΤΙΟ 140Χ60Χ25 IP60 | 2 |  |  |
| 52 | ΠΛΑΤΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 140Χ60Χ25 IP60 | 2 |  |  |
| 53 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ | 5 |  |  |
| 54 | ΚΟΛΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ | 5 |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |
| 1 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ | 10 |  |  |
| 2 | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ ΝΥΚΤΑΣ | 10 |  |  |
| 3 | ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ (Duspol digital plus) | 1 |  |  |
| 4 | ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ | 2 |  |  |
| 5 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3Α | 40 |  |  |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΞΟΔΩΝ | 5 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ13,5 | 300 |  |  |
| 2 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ16 | 300 |  |  |
| 3 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ23 | 150 |  |  |
| 4 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (DUROFLEX) Φ29 | 100 |  |  |
| 5 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ13,5 | 100 |  |  |
| 6 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ16 | 100 |  |  |
| 7 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ23 | 50 |  |  |
| 8 | MOΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ DUROFLEX Φ29 | 50 |  |  |
| 9 | ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 5 |  |  |
| 10 | ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ | 5 |  |  |
| 11 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ | 5 |  |  |
| 12 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ | 4 |  |  |
| 13 | ΠΥΚΝΩΤΕΣ 60 μF | 50 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ |  |  |  |
|  | Τα υλικά με αστερίσκο να προσαρμόζονται στο κανάλι 9Χ4 |  |  |  |
| 1 | ΚΑΝΑΛΙ ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 9Χ4 | 150 |  |  |
| 2 | ΚΑΝΑΛΙ 4Χ2 | 80 |  |  |
| 3 | ΚΑΝΑΛΙ 2Χ2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ | 80 |  |  |
| 4 | ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ | 40 |  |  |
| 5 | ΠΕΝΣΑ PROFESSIONAL 4P/6P/8P | 1 |  |  |
| 6 | PATCH PANEL 8ΘΥΡΩΝ CAT5E ΜΙΝΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ | 5 |  |  |
| 7 | ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | 30 |  |  |
| 8 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 15Μ | 1 |  |  |
| 9 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4Θ+ΔΙΑΚΟΠΤΗ+ΚΑΛΩΔΙΟ | 20 |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |  |  |
| 2 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |  |  |
| 3 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 1050 |  |  |
| 4 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |  |  |
| 5 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5Χ1,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |  |  |
| 6 | ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |  |  |
| 7 | ΝΥΥ 2Χ2,5 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |  |  |
| 8 | ΝΥΥ 3Χ10 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |  |  |
| 9 | ΝΥΥ 5Χ10 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |  |  |
| 10 | ΝΥΥ 5Χ16 ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |  |  |
| 11 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |  |  |
| 12 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |  |  |
| 13 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |  |  |
| 14 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα καφέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |  |  |
| 15 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα κόκκινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |  |  |
| 16 | ΝΥΑ 1,5 χρώμα άσπρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 300 |  |  |
| 17 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |  |  |
| 18 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |  |  |
| 19 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |  |  |
| 20 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα καφέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |  |  |
| 21 | ΝΥΑ 2,5 χρώμα κόκκινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 200 |  |  |
| 22 | ΝΥΑ 6 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |  |  |
| 23 | ΝΥΑ 6 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |  |  |
| 24 | ΝΥΑ 6 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |  |  |
| 25 | ΝΥΑ 10 χρώμα μαύρο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |  |  |
| 26 | ΝΥΑ 10 χρώμα μπλέ ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |  |  |
| 27 | ΝΥΑ 10 χρώμα κίτρινο ΤΥΠΟΥ CABLEL ή NEXANS | 100 |  |  |
| 28 | ΧΑΛΚΟΣ ΓΥΜΝΟΣ 16 | 60 |  |  |
|  |  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                        ΡΕΘΥΜΝΟ 11.11.2016

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                                               Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΔΟΣ   			                   ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΔΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ