ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ Πληρ: Βάσω Κλαψινού Δ/νση : Άδελε Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100 Τηλ.: 2831341041 e-mail : Klapsinou@rethymno.gr |  | «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» |
| --- | --- | --- |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» με Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της 12/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Της επιχείρησης ………………………………………………………..……………, έδρα …………………………..…………………………….....,

οδός ………………………………………..…., αριθμός ….……, τηλέφωνο ………………………….………., fax ……………………….…..

ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |
| 1 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | Τεμάχιο | 7.757 |  |
| 2 | ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | Τεμάχιο | 1.253 |  |
| 3 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Τεμάχιο | 49 |  |
| 4 | ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | Τεμάχιο | 1.745 |  |
| 5 | ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ | Μελέτη | 735 |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΑ | μέτρο | 8.950 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΩΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρας Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης σωληνωτός, διαφανής, 250 W E40 | Τεμ. | 200 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας LED σφαιρικός (αχλαδωτός) ≤10W, E27, 6500Κ | Τεμ. | 120 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED σφαιρικός (αχλαδωτός) 20-22W, E27 | Τεμ. | 3010 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους 25-28W, E27 | Τεμ. | 200 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας Συμπαγής Φθορισμού (CFL) 30-35W E27 4000Κ | Τεμ. | 1375 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας Συμπαγής Φθορισμού (CFL) 23 W E27 mini 4000K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας HCΙ μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 150 W E40 4000K | Τεμ. | 150 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας HCΙ μεταλλικών αλογονιδίων 70 W G12 4000K | Τεμ. | 100 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας HQΙ μεταλλικών αλογονιδίων 70 W RX7s 4200K | Τεμ. | 60 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας HQΙ μεταλλικών αλογονιδίων 150 W RX7s-24 4200K | Τεμ. | 100 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 250 W Ε40 4000K | Τεμ. | 20 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 400 W Ε40 4000K | Τεμ. | 30 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός 400 W Ε40 5500K | Τεμ. | 10 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτός, με εκκινητή, 2000 W Ε40 7450K | Τεμ. | 45 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας ενδεικτικού τύπου HQIR-TS 2000 W/D/S | Τεμ. | 10 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας Συμπαγής Φθορισμού PL 26 W 2 pin 4000K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας Φθορισμού T8 18 W 4000K | Τεμ. | 100 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας Φθορισμού T8 36 W 4000K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας Φθορισμού T8 58 W 4000K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 20 | Λαμπτήρας LED Tube μήκους 600mm, Φωτ. Ροής >1000lm, G13, 4000Κ κατάλληλος για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικό Ballast και starter (CCG) | Τεμ. | 50 |  |  |
| 21 | Λαμπτήρας LED Tube μήκους 1200mm, Φωτ. Ροής >2300lm, G13, 4000Κ κατάλληλος για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικό Ballast και starter (CCG) | Τεμ. | 60 |  |  |
| 22 | Λαμπτήρας LED Tube μήκους 1500mm, Φωτ. Ροής >3500lm, G13, 4000Κ κατάλληλος για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικό Ballast και starter (CCG) | Τεμ. | 50 |  |  |
| 23 | Λαμπτήρας LED ≤18W, G13, μήκους 1200mm, 6000K, με τροφοδοσία από τα δύο άκρα | Τεμ. | 170 |  |  |
| 24 | Λαμπτήρας LED ≤22W, G13, μήκους 1500mm, 6000K, με τροφοδοσία από τα δύο άκρα | Τεμ. | 50 |  |  |
| 25 | Λαμπτήρας LED 13-15W, G13, μήκους 1200mm, 6500K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 26 | Λαμπτήρας LED 18-20W, G13, μήκους 1500mm, 6500K | Τεμ. | 50 |  |  |
| 27 | Εκκινητής (Starter) για λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 4-65W για ηλεκτρομαγνητικό ballast | Τεμ. | 150 |  |  |
| 28 | Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα για λαμπτήρες τεχνολογίας εκκένωσης (π.χ. συμπαγούς φθορισμού) και λαμπτήρες τεχνολογίας LED | Τεμ. | 90 |  |  |
| 29 | Μεταλλικός βραχίονας φωτιστικού σώματος για τοποθέτηση σε ιστούς της ΔΕΔΔΗΕ | Τεμ. | 110 |  |  |
| 30 | Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό IP65, για δύο λαμπτήρες LED μήκους 1200mm, G13 | Τεμ. | 75 |  |  |
| 31 | Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό IP65, για δύο λαμπτήρες LED μήκους 1500mm, G13 | Τεμ. | 15 |  |  |
| 32 | Φωτιστικό χωνευτό LED στρογγυλό, εξωτερικής διαμέτρου 225 mm, ισχύος ≤23 W, 220-240 V, ≥2000 lm, 4000Κ, IP20 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 33 | Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα ελλειψοειδής, πλαστική, λευκή, για λαμπτήρα πυράκτωσης έως 60W, IP44 | Τεμ. | 30 |  |  |
| 34 | Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα ελλειψοειδής, ορειχάλκινη, για λαμπτήρα πυράκτωσης έως 60W, IP65 | Τεμ. | 40 |  |  |
| 35 | Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας πλαστικό Οπάλ Φ 250 mm, IP65, 60 W | Τεμ. | 30 |  |  |
| 36 | Φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας πλαστικό Οπάλ Φ 300 mm, IP65, 75 W | Τεμ. | 40 |  |  |
| 37 | Ντουϊ Ε27 ίσιο πορσελάνης λευκό τύπου ΔΕΗ | Τεμ. | 300 |  |  |
| 38 | Ντουϊ Ε27 βακελίτου λευκό | Τεμ. | 100 |  |  |
| 39 | Ντουϊ Ε40 ίσιο πορσελάνης λευκό τύπου ΔΕΗ | Τεμ. | 110 |  |  |
| 40 | Ασφάλειες (φυσίγγια) γυάλινες μικρές 5 Α 5x20mm (διάμ. X μήκος) σε κυτίο των 10 τεμ. | Τεμ. | 100 |  |  |
| 41 | Εκκινητής τύπου SCHWABE έως 400 W | Τεμ. | 250 |  |  |
| 42 | Στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast) Συμβατικό για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 400 W | Τεμ. | 5 |  |  |
| 43 | Προβολέας για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI σωληνωτό ισχύος 400 W, E40 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 44 | Προβολέας LED ισχύος 30 W, 6400K | Τεμ. | 2 |  |  |
| 45 | Φωτιστικό ασφαλείας LED ενδεικτικού τύπου GR-310/12L/180/A της Olympia Electronics | Τεμ. | 25 |  |  |
| 46 | Κιτ έναυσης για προβολείς HQI 1000 W | Τεμ. | 15 |  |  |
| 47 | Κιτ έναυσης για προβολείς HQI 2000 W | Τεμ. | 15 |  |  |
| 48 | Πυκνωτής 60 μF | Τεμ. | 30 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ραγοδιακόπτης 1x40Α | Τεμ. | 30 |  |  |
| 2 | Ραγοδιακόπτης 3x40Α | Τεμ. | 20 |  |  |
| 3 | Ραγοδιακόπτης 3x63Α | Τεμ. | 10 |  |  |
| 4 | Διακόπτης διαρροής κατηγορίας AC 2x40Α 30mA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | Ενδεικτική λυχνία LED μονή με κόκκινη απόχρωση φωτισμού | Τεμ. | 20 |  |  |
| 6 | Ενδεικτική λυχνία LED τριπλή με κόκκινη απόχρωση φωτισμού | Τεμ. | 10 |  |  |
| 7 | Αυτόματη ασφάλεια 1x6 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Αυτόματη ασφάλεια 1x10 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 60 |  |  |
| 9 | Αυτόματη ασφάλεια 1x16 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 60 |  |  |
| 10 | Αυτόματη ασφάλεια 1x20 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 50 |  |  |
| 11 | Αυτόματη ασφάλεια 1x25 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 50 |  |  |
| 12 | Αυτόματη ασφάλεια 1x32 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 30 |  |  |
| 13 | Αυτόματη ασφάλεια 1x40 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 30 |  |  |
| 14 | Αυτόματη ασφάλεια 1x50 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 15 | Αυτόματη ασφάλεια 1x63 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 20 |  |  |
| 16 | Αυτόματη ασφάλεια 3x16 Α χαρακτηριστικής καμπύλης B και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 10 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 50 |  |  |
| 18 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 16 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 30 |  |  |
| 19 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 1 στοιχείου, 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 30 |  |  |
| 20 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 2 στοιχείων, 16 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 36 |  |  |
| 21 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 2 στοιχείων, 20 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 30 |  |  |
| 22 | Αυτόματη ασφάλεια μονοπολική με διακοπή ουδετέρου (1P+N), 2 στοιχείων, 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C και ικανότητας διακοπής 6kA | Τεμ. | 22 |  |  |
| 23 | Τηλεχειριζόμενος διακόπτης εσωτερικών εγκαταστάσεων με ενσωματωμένο διακόπτη 0-AUTO-I, 2 NO επαφών, 40 Α | Τεμ. | 1 |  |  |
| 24 | Περονωτή μπάρα γεφύρωσης με μόνωση από βερνίκι, φάσης (καφέ απόχρωσης), 63A, ενδεικτικού τύπου KB163P της Hager | Τεμ. | 10 |  |  |
| 25 | Περονωτή μπάρα γεφύρωσης με μόνωση από βερνίκι, ουδετέρου (μπλε απόχρωσης), 63A, ενδεικτικού τύπου KB163Ν της Hager | Τεμ. | 10 |  |  |
| 26 | Κλέμμα 4 mm2 – συστοιχία 12 πόλων ανά τεμάχιο | Τεμ. | 20 |  |  |
| 27 | Κλέμμα κυπαρισσάκι 2x16 mm2, 10 ακροδεκτών διαιρούμενων - συσκευασία 10 τεμαχίων | Τεμ. | 10 |  |  |
| 28 | Ταινία μονωτική P.V.C. | Τεμ. | 230 |  |  |
| 29 | Ταινία EPR μονωτική αυτοβουλκανιζόμενη (λαστιχοταινία - χωρίς κόλλα) 19mmx0,75mm, μήκους 9,15m, μαύρου χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 30 | Ρητίνη καλωδίου πολυουρεθάνης, 2 συστατικών – συσκευασία 200 ml | Τεμ. | 5 |  |  |
| 31 | Ρόκα 4/20 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 2 |  |  |
| 32 | Ρόκα 5/20 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 2 |  |  |
| 33 | Ρόκα 6/25 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 4 |  |  |
| 34 | Ρόκα 8/25 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 35 | Ρόκα 9/25 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 36 | Ρόκα 10/25 λευκού χρώματος – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 3 |  |  |
| 37 | Ρόκα 19/45 λευκού χρώματος – συσκευασία 50 τεμαχίων | Τεμ. | 3 |  |  |
| 38 | Δεματικά 540x7,6 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 11 |  |  |
| 39 | Δεματικά 370x4,8 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 40 | Δεματικά 250x4,8 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 41 | Δεματικά 200x3,6 mm – συσκευασία 100 τεμαχίων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 42 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, χωρίς πόρτα, 1 σειράς, 2 στοιχείων, ΙΡ40 | Τεμ. | 20 |  |  |
| 43 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 1 σειράς, 4 στοιχείων, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 44 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 1 σειράς, 6 στοιχείων, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 45 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 1 σειράς, 12 στοιχείων, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 46 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 2 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, ΙΚ09 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 47 | Πίνακας διανομής από πλαστικό επίτοιχος, με φιμέ πόρτα, 3 σειρών, 18 στοιχείων ανά σειρά, ΙΡ65, IK09 | Τεμ. | 5 |  |  |
| 48 | Φις Σούκο αρσενικό καουτσούκ μαύρου χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 49 | Φις Σούκο θηλυκό καουτσούκ μαύρου χρώματος | Τεμ. | 5 |  |  |
| 50 | Φις Σούκο αρσενικό γωνιακό πλαστικό λευκού χρώματος | Τεμ. | 50 |  |  |
| 51 | Φις Σούκο θηλυκό πλαστικό λευκού χρώματος | Τεμ. | 50 |  |  |
| 52 | Ταυ Σούκο πλαστικό λευκού χρώματος για υποδοχή 2 φις | Τεμ. | 20 |  |  |
| 53 | Πολύπριζο τριών θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 3,00m λευκού χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 54 | Πολύπριζο τεσσάρων θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 1,50m λευκού χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 55 | Πολύπριζο τεσσάρων θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 3,00m λευκού χρώματος | Τεμ. | 10 |  |  |
| 56 | Πολύπριζο πέντε θέσεων με διακόπτη και καλώδιο μήκους 5,00m λευκού χρώματος | Τεμ. | 8 |  |  |
| 57 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 600mmx800mmx250mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 58 | Ερμάριο χαλύβδινο επίτοιχο, ΙΡ66, IK10 διαστάσεων 600mmx1000mmx300mm (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 59 | Πίλλαρ οδοφωτισμού διαστάσεων 1,45mx1,30mx0,39m (ΠxΥxΒ) | Τεμ. | 2 |  |  |
| 60 | Ράβδος γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη ονομαστικής διαμέτρου 3/4” & μήκος 1500mm ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ, κωδ. 6321715 | Τεμ. | 10 |  |  |
| 61 | Σφιγκτήρας για τη σύνδεση ράβδου γείωσης χαλύβδινης επιχαλκωμένης ονομ. Διαμ. 3/4” και αγωγού κατασκευασμένος από κράμα χαλκού (Cu-A) | Τεμ. | 10 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |  |
| 1 | Μπαταρίες 3Α - συσκευασία 12 τεμαχίων | Τεμ. | 5 |  |  |
| 2 | Αναλογικός χρονοδιακόπτης ράγας 24 ωρών, με εφεδρεία 100h, 1 εξόδου, 16A, 250V, ενός στοιχείου, με διακόπτη 3 θέσεων | Τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Ψηφιακός χρονοδιακόπτης επτά (7) ημερών, μιας (1) εξόδου, 16A, ενδεικτικού τύπου Hager EG103E και κλειδί προγραμματισμού | Τεμ. | 1 |  |  |
| 4 | Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος IP55 compact, 1 εξόδου NO, 8A - 230V - AC1, ενδεικτικού τύπου Hager EE701 | Τεμ. | 31 |  |  |
| 5 | Ανιχνευτής κίνησης εξωτερικού χώρου IP55, διπλής ανίχνευσης, ενδεικτικού τύπου Hager EE850 | Τεμ. | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |
| 1 | Σωλήνας πλαστικός μεσαίου τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ13,5 mm | m | 200 |  |  |
| 2 | Σωλήνας πλαστικός μεσαίου τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ16 mm | m | 300 |  |  |
| 3 | Σωλήνας πλαστικός μεσαίου τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ23 mm | m | 100 |  |  |
| 4 | Σωλήνας πλαστικός μεσαίου τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ29 mm | m | 100 |  |  |
| 5 | Σωλήνας πλαστικός βαρέως τύπου ευθύς Φ25 mm | m | 200 |  |  |
| 6 | Σωλήνας πλαστικός βαρέως τύπου διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ) Φ25 mm | m | 50 |  |  |
| 7 | Mούφα σύνδεσης σωλήνα πλαστικού βαρέως τύπου Φ25 mm | Τεμ. | 40 |  |  |
| 8 | Στήριγμα (κολάρο) για σωλήνα πλαστικό βαρέως τύπου Φ25 mm | Τεμ. | 500 |  |  |
| 9 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55 διαστάσεων 82mmx82mmx43mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 50 |  |  |
| 10 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55 διαστάσεων 101mmx101mmx51mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 70 |  |  |
| 11 | Κουτί διακλάδωσης πλαστικό για επίτοιχη εγκατάσταση ΙΡ 55, διαστάσεων 150mmx110mmx70mm, γκρι χρώματος | Τεμ. | 20 |  |  |
| 12 | Διακόπτης Κομιτατέρ χωνευτός, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 5 |  |  |
| 13 | Ρευματοδότης SCHUKO χωνευτός, λευκού χρώματος πλήρης | Τεμ. | 5 |  |  |
| 14 | Διακόπτης Αλλέ Ρετούρ ακραίος, επίτοιχος, στεγανός, IP55, γκρι χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 15 | Διακόπτης Κομιτατέρ επίτοιχος, στεγανός, IP55, γκρι χρώματος πλήρης | Τεμ. | 20 |  |  |
| 16 | Ρευματοδότης SCHUKO επίτοιχος, στεγανός, IP55, με προστατευτικό κάλυμμα, γκρι χρώματος πλήρης | Τεμ. | 60 |  |  |
| 17 | Εξαεριστήρας λουτρού για εγκατάσταση σε οπή διαμέτρου Φ 100 mm, παροχής αέρα 74 m3/h | Τεμ. | 5 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |
|  | Τα υλικά με αστερίσκο να προσαρμόζονται στα κανάλια διαστ. 90mmx40mm και 90mmx60mm |  |  |  |  |
| 1 | Κανάλι δαπέδου πλαστικό από PVC διαστάσεων 75mmx15mm, IK07, με τρία χωρίσματα γκρι χρώματος | m | 50 |  |  |
| 2 | Πρίζα δικτύου μονή RJ45, λευκού χρώματος πλήρης * | Τεμ. | 15 |  |  |
| 3 | Ρευματοδότης SCHUKO λευκού χρώματος πλήρης * | Τεμ. | 40 |  |  |
| 4 | Ρευματοδότης SCHUKO κόκκινου χρώματος, με πλαίσιο λευκού χρώματος πλήρης* | Τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | Καλώδιο UTP τεσσάρων ζευγών διατομής 24AWG, cat 5e | m | 305 |  |  |
| 6 | Kαλώδιο UTP OUTDOOR τεσσάρων ζευγών διατομής 24AWG, cat 5e | m | 305 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 2x1 mm2 | m | 300 |  |  |
| 2 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G1,5 mm2 | m | 800 |  |  |
| 3 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 4x1,5 mm2 | m | 200 |  |  |
| 4 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 5G1,5 mm2 | m | 200 |  |  |
| 5 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 3G2,5 mm2 | m | 400 |  |  |
| 6 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 4x2,5 mm2 | m | 200 |  |  |
| 7 | Εύκαμπτο καλώδιο H05VV-F 5G2,5 mm2 | m | 200 |  |  |
| 8 | Εύκαμπτο καλώδιο A05VV-F 3G6 mm2 | m | 100 |  |  |
| 9 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 3G1,5 mm2 | m | 100 |  |  |
| 10 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 2x2,5 mm2 | m | 200 |  |  |
| 11 | Καλώδιο E1VV-U (ΝΥΥ) 3G2,5 mm2 | m | 200 |  |  |
| 12 | Καλώδιο E1VV-R (ΝΥΥ) 3G10 mm2 | m | 50 |  |  |
| 13 | Καλώδιο E1VV-R (ΝΥΥ) 5G10 mm2 | m | 100 |  |  |
| 14 | Καλώδιο E1VV-R (ΝΥΥ) 5G16 mm2 | m | 50 |  |  |
| 15 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 μαύρου χρώματος | m | 600 |  |  |
| 16 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 μπλε χρώματος | m | 600 |  |  |
| 17 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 κίτρινου χρώματος | m | 600 |  |  |
| 18 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 καφέ χρώματος | m | 600 |  |  |
| 19 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 κόκκινου χρώματος | m | 600 |  |  |
| 20 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 1,5 mm2 λευκού χρώματος | m | 600 |  |  |
| 21 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 μαύρου χρώματος | m | 300 |  |  |
| 22 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 μπλε χρώματος | m | 300 |  |  |
| 23 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 κίτρινου χρώματος | m | 300 |  |  |
| 24 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 καφέ χρώματος | m | 300 |  |  |
| 25 | Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) 2,5 mm2 κόκκινου χρώματος | m | 300 |  |  |
| 26 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 6 mm2 μαύρου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 27 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 6 mm2 μπλε χρώματος | m | 100 |  |  |
| 28 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 6 mm2 κίτρινου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 29 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 10 mm2 μαύρου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 30 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 10 mm2 μπλε χρώματος | m | 100 |  |  |
| 31 | Αγωγός H07V-R (ΝΥΑ) 10 mm2 κίτρινου χρώματος | m | 100 |  |  |
| 32 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 16 mm2 | m | 100 |  |  |
| 33 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 | m | 50 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Οι παραπάνω ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές, και μπορούν να αυξομειωθούν, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της συνολικά προϋπολογισθείσας και εγκεκριμένης δαπάνης.

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Άδελε XX/07/2019 Η Δ/ντρια Οικονομικής Υπηρεσίας Χρυσούλα Πελαντάκη ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- |